## EP Stacja krwiodastwa
ARKUSZ OCENY RYZYKA EP Stacja krwiodastwa | [10 empty] | Tak
Tabela 1. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, mebli i wyposażenia (Pomieszczenia wymagające i niewymagające asepktyki) | [10 empty] | Nie
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie | Nie dotyczy
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pomieszczenia wymagające aseptyki | Powierzchnia podłogi zniszczona, z ubytkami, uniemożliwiająca mycie i dezynfekcję | 1 | 3: §29 ust. 1, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczone, nieszczelne połączenia ścian z podłogami uniemożliwiające mycie i dezynfekcję | 2 | 3: §29 ust. 2, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Powierzchnie ścian zniszczone, ubytki, pęknięcia, ubytki w płytkach ściennych | 3 | 3: §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny wyposażenia gabinetu - ubytki powierzchni | 4 | 3: §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zmywalności, zniszczenia powierzchni mebli | 5 | 3: §27 ust. 1, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Stan sanitarno-techniczny sufitów podwieszanych (jeśli dotyczy) - powierzchnie zniszczone, uniemożliwiające mycie i dezynfekcję | 6 | 3: §30, §31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Pomieszczenia nie wymagające aseptyki | Powierzchnia podłogi zniszczona, z ubytkami, uniemożliwiająca mycie i dezynfekcję* | 7 | 3: §29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczone, nieszczelne połączenia ścian z podłogami uniemożliwiające mycie i dezynfekcję* | 8 | 3: §29 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno techniczny mebli - brak zmywalności, ubytki powierzchni** | 9 | 3: §27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* Nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz sal kinezyterapii ** Nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pomieszczeń w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Tabela 2. Gabinet zabiegowy - pomieszczenie wymagające aseptyki
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmioce może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie umywalki do mycia rąk | Brak co najmniej jednej umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą. | 1 | 3: §36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła. | 2 | 3: §36 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym i/lub brak środka dezynfekcyjnego. | 3 | 3: §36 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia. | 4 | 3: §36 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny wyposażenia umywalki (Brudne wyposażenie) | 5 | 3: art. 11 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zmywalności wyposażenia (pęknięta, zniszczona powierzchnia). | 6 | 3: §27, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie w zlew z baterią (nie dotyczy gdy stanowisko mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganiozowane w oddzielnych pomieszczeniach) | Brak zlewu z baterią (niezależnie od umywalek) | 7 | 3: §36 ust. 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny zlewu z baterią. | 8 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 3. Gabinet lekarski niezabiegowy
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmioce może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie umywalkli do mycia rąk | Brak co najmniej jednej umywalki z ciepłą i zimną wodą | 1 | 3: §36 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła | 2 | 3: §36 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym i/lub brak środka dezynfekcyjnego. | 3 | 3: §36 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia. | 4 | 3: §36 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny wyposażenia umywalki (Brudne wyposażenie) | 5 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zmywalności wyposażenia (pęknięta, zniszczona powierzchnia) | 6 | 3: §27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 4. Ogólne wymagania
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Układ funkcjonalny centrum | Brak wydzielonej strefy przebywania dawców | 1 | 3: załącznik nr 4 część I ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak ciągów funkcjonalnych w zakresie podstawowej działalności centrum (Przez podstawową działalność rozumie się rejestrację dawców, badania lekarskie i laboratoryjne, pobietanie krwi, preparatykę krwi i jej składników oraz ich przechowywanie i ekspedycję) | 2 | 3: załącznik nr 4 część I ust. 1 pkt 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak grupowania pomieszceń i działów ze względu na powiazania funkcjonalne | 3 | 3: załącznik nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak grupowania pomieszzceń lub działów ze względu na szczególne wymagania techniczne (podobieństwo i nasycenie instalacyjne) | 4 | 3: załącznik nr 4 część I ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie wentylacji mechanicznej (W szczególności dot. pomieszczeń, w których znajdują się zbiorniki z ciekłym azotem, pomieszczenia przeznaczonego na radiator) | Brak wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, w których jest konieczna zwiększona wymiana powietrza | 5 | 3: załącznik nr 4 część I ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Klimatyzacja w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i preparatyki krwi | Brak klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do pobietania i preparatyki krwi i jej składkich oraz pomieszczeń działu laboratoryjnego | 6 | 3: załącznik nr 4 część I ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie pomieszczenia magazynowe | Brak pomieszczenia magazynowego zapewniającego warunki przechowywania wymagane przez producentów poszczególnych materiałów pomocniczych stosowanych w centrum | 7 | 3: załącznik nr 4 część I ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie szatni | Brak szatni przy wejściu do pomieszczeń centrum | 8 | 3: załącznik nr 4 część I ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 5. Dział dawców
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczeń i urządzeń | Brak pomieszczeń i urządzeń zapewniających rejestrację i prowadzenie ciagłej ewidencji dawców, z uwzględnieniem pomieszczenia umożliwiającego wypełnianie kwestionariuszy | 1 | 3: załącznik nr 4 część II ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczeń i urządzeń zapewniających dokonywanie wszystkich czynności zwiazanych z zakwalifikowaniem zgłaszających się osób (pobieranie krwi do celów diagnostyki, badanie dawców przed oddaniem krwi i okresowe czynności administracyjne) | 2 | 3: załącznik nr 4 część II ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczeń i urządzeń zapewniających wydawanie posiłków regeneracyjnych przed lub po zabiegu pobrania | 3 | 3: załącznik nr 4 część II ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie bezpośredniego połączenia z działem pobierania oraz dogodnego połączenia z działem laboratoryjnym | Brak bezpośredniego połączenia działu dawców z działem pobierania oraz dogodnego połączenia z działem laboraotoryjnym | 4 | 3: załącznik nr 4 część II ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 6. Dział pobierania
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczeń i urządzeń | Brak pomieszczeń i urządzeń zapewniających wykonanie prac przygotowawczych do pobierania krwi lub jej składników | 1 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczeń i urządzeń zapewniających rejestrację dawców przed pobranie krwi lub jej składników | 2 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczeń i urządzeń zapewniających pobieranie krwi lub jej składników | 3 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczeń i urządzeń zapewniających wykonywanie zabiegów aferezy i przekazywanie pobranych składników krwi do działu preparatyki, ekspedycji lub innego działu | 4 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczeń i urządzeń zapewniających prowadzenie dokumentacji pobranej krwi lub jej składników | 5 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie pomieszczeń dostępne dla dawców | Brak poczekalni | 6 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostępnego dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich | 7 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak gabinetu badań | 8 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak sali pobrań | 9 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczenia do wypoczynku dawców, wydawania i spożywania posiłku regeneracyjnego | 10 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie dogodnego połączenia z działem preparatyki oraz z działem ekspedycji | Brak dogodnego połęczenia działu pobierania z działem preparatyki oraz z działem ekspedycji | 11 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie dogodnego połęczenia sali pobrań ze stanowiskiem kontroli serologicznej | Brak dogodnego połączenia sali pobrań ze stanowiskiem kontroli serologicznej | 12 | 3: załącznik nr 4 część III ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 7. Dział preparatyki
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczeń, w których wykonuje się wszystkie rodzaje preparatyki, przechowuje się krew | Brak pomieszczeń, w których wykonuje się wszystkie rodzaje preparatyki, z uwzględnieniem preparatyki w układzie otwartym | 1 | 3: załącznik nr 4 część IV ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczeń, w których przechowuje się w standardowych warunkach krwe i jej składniki niezakwilifikowane jeszcze do użytku | 2 | 3: załącznik nr 4 część IV ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie dogodnego połączenia działu preparatku z działem magazynowania i działem ekspedycji | Brak dogonego połączenia działu preparatyki z działem magazynowania i działem ekspedycji | 3 | 3: załącznik nr 4 część IV ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 8. Dział laboratoryjny
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczeń i urządzeń zapewniających wykonanie wszystkich obowiazujących badań u dawcy i w preparacie krwi lub jej składników | Brak pomieszczeń i urządzeń działu laboratoryjnego zapewniających wykonanie wszystkich obowiązujących badań u dawcy i w preparacie krwi lub jej składników | 1 | 3: załącznik nr 4 część V ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie w pomieszczeniach klimatyzacji | Brak klimatyzacji w pomieszczeniach laboratoryjnych (pracownie: hematologiczne, biochemiczne, wirusowe, biologii molekularnej i inne) | 2 | 3: załącznik nr 4 część V ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 9. Dział ekspedycji
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczeń, w których przechowuje się krew i jej składniki, przyjmuje się zwroty niewykorzystanej krwi i jej składników | Brak pomieszczeń, w których przechowuje się w odpowiedniej temperaturze krwi i jej składniki | 1 | 3: załącznik nr 4 część VI ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczeń, w których przyjmuje się zwroty niewykorzystanej krwi i jej składników | 2 | 3: załącznik nr 4 część VI ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie magazynu (chłodnia, lodówka, zamrażarka) krwi i jej składników w dziale ekspedycji lub w jego pobliżu | Brak magazynu (chłodnie, lodówki, zamrażarki) krwi i jej składników zlokalizowanego w dziale ekspedycji lub w jego pobliżu | 3 | 3: załącznik nr 4 część VI ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie poczekalni przy dziale ekspedycji | Brak poczekalni przy dziale ekspedycji, łatwo dostępnej z zewnątrz | 4 | 3: załącznik nr 4 część VI ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 10. Dział zapewnienia jakości
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczeń i urządzeń działu zapewnienia jakości zapewniających prowadzenie kontroli jakości wszystkich preparatów krwi i jej składników produkowanych na obszarze działania centrum | Brak pomieszczeń i urządzeń działu zapewnienia jakości zapewniających prowadzenie kontroli jakości wszystkich preparatów krwi i jej skłądników produkowanych na obszarze działania centrum | 1 | 3: załącznik nr 4 część VII rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 11. Oddział terenowy
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie części dostępnej dla dawców oraz niedostępnej dla nich części laboratoryjnej, przeznaczonej także do preparatyki (w przypadku jej wykonywania), ekspedycji krwi i jej składników | Brak części dostępnej dla dawców oraz niedostępnej dla dawców cześci laboratoryjnej, przeznaczonej także do preparatyki (w przypadku jej wykonywania), ekspedycji krwi i jej składników | 1 | 3: załącznik nr 4 część VIII ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie szatni oraz pomieszczenia higieniczno-santarnego dla dawców | Brak szatni oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla dawców | 2 | 3: załącznik nr 4 część VIII ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie pomieszczeń służących do przygotowania, wydawania i spożywania posiłku regeneracyjnego. (Dopuszcza się wykorzystanie do tego celu stołówki szpitalnej lub bufetu) | Brak pomieszczeń służących do przygotowywania, wydawania i spożywania posiłku regeneracyjnego | 3 | 3: załącznik nr 4 część VIII ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 12. Pomieszczenie / miejsce do składowania bielizny czystej / brudnej
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Postępowanie z bielizną czystą i brudną (fartuchy personelu) | Brak wydzielenia pomieszczenia lub miejsca na przechowywanie odzieży czystej | 1 | 3: §25 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wydzielenia pomieszczenia lub miejsca na przechowywanie odzieży brudnej | 2 | 3: §25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 13. Miejsce / pomieszczenie porządkowe*
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie, przechowywanie, postępowanie ze środkami i sprzętem do sprzątania | Brak wydzielone miejsca lub pomieszczenia do przechowywania środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych | 1 | 3: §2 pkt 5, §25 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wyposażenia w zlew z baterią | 2 | 3: §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym | 3 | 3: §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Stan sanitarnotechniczny narzędzie do sprzątania | Nieodpowiednia liczba nakładek na mopy - niezgodne z podziałem na strefy: gabinet, poczekalnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne | 4 | 3: art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczony sprzęt do sprzątania, mokry, brudny | 5 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
*Miejsce do przechowywania środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych
Tabela 14. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne - dla pacjentów i personelu
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sanckje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie umywalki do mycia rąk | Brak umywalki w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym | 1 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła | 2 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia | 3 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan saniternohigieniczny wyposażenia umywalki (brudne wyposażenie) | 4 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Dodatkowe wymgania wynikiające z przepisów BHP w zakresie pomieszczeń dla personelu | Brak powierzchni zmywalnej i odpowrnej na działanie wilgoci do wysokości co najmniej 2 metrów | 5 | 3: załącznik nr 3 §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieodpowiedni stan pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Brak zapewnienie przez pracodawdę stanu pomieszczenie oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników | 6 | 3: załącznik nr 3 §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 15. Udzielanie swiadczeń zdrowotnych - zgodność z procedurami
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Bezpieczne udzielanie świadczeń | Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym w zakresie: - przygotowania personelu (higiena rąk, środki ochrony indywidualnej), - sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, - dezynfekcji powierzchni, - postępowania po skażenia materiałem biologicznym, - postępowania z brudną bielizną, - inne | 1 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 16. Kontrola dokumentacji
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględniniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Procedury sanitarno-epidemiologiczne w kontrolowanym podmiocie | brak opracowanych/wdrożonych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym, dotyczy m.in. procedur: - przygotowania rąk do pracy- higieniczna dezynfekcja rąk (technika mycia rąk), - dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, - procedury poboru krwi, - postępowania ze sprzętem reanimacyjnym, - dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, - mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni, - dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym, - postępowania z odpadami medycznymi, mycia i dezynfekcji lodówek, - postępowania z brudną bielizną, postępowania ze sprzętem do sprzątania, - postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym) | 1 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 3, 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151); | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych | Brak przeprowadzanych kontroli wewnętrznych | 2 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151); | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Nieprawidłowa częstotliwość kontroli (rzadziej niż co 6 misięcy) | 3 |  |  | §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak dokumentacji poświadczejącej przeprowadzenie kontroli wewnętrznej i/lub brak elementów wymaganych przez rozporządzenie (informacje dot. celu i zakres kontroli, imiona i nazwiska osób uczestnczących, data przeprowadzenia, opis stanu faktycznego, informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, zalecenia pokontrolne) | 4 |  |  | §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak dokumentacji w siedzibie podmiotu leczniczego | 5 |  |  | §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak rekontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (w terminie 3 miesięcy od daty przekazania raportu) | 6 |  |  | §4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Niezgodny zakres kontroli z zakresem udzielanych świadczeń | 7 |  |  | §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| BRAK ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - brak oceny prawidłowości i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji | 8 |  |  | §2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| BRAK ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - brak oceny prawidłowości i skuteczności stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej | 9 |  |  | §2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zapewnienie odbioru odpadów medycznych - karty przekazania odpadów medycznych | Brak karty przekazania odpadów / nieprawidłowa częstotliwość odbioru odpadów medycznych - magazynowanie powyżej 30 dni | 10 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 3, art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151); oraz art. 67 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zgdoność oferowanych świadczeń zdrowotnych z wydaną decyzją sanitarną | Oferowane świadczenia zdrowotne niezgodne z wydaną decyzją PPIS (dot. zakresu lub lokalizacji) | 11 |  |  | art. 30 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.); | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Restr zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu choroby zakaźnej - Nadzór w kompetencja PPIS | Brak dokumentacji potwierdzającej zgłszanie przypadków podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej | 12 |  |  | art. 27 ust. 1, art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151); oraz art. 24 oraz art. 96, §1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1467) | Mandat karny + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Dokumenty dot. okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfekcji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji | Nie przeprowadzonie w ciągu ostatnich 12 miesięcy okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfecji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji | 13 |  |  | §39 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739); | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Tabela 17. Kontrola przestrzegania zakazu palenia
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględniniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pomieszczenia podmiotu leczniczego | Palenie tytoniu na terenie podmiotu | 1 |  |  | art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446); | Mandat karny wystawiony na osobę palącą | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak oznakowania informacyjnego o zakazie palenia | 2 | 3: art. 5 ust. 1a, art. 13 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446);; 4: Kara grzywny, decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 2. Inne |  |  | 1. Decyzja płatnicza. | 2. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza

## prawo
1 | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.);
2 | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.);
3 | ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);
4 | ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446);
5 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);
6 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);
7 | rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
8 | ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911);
9 | ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1467)
10 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 979);
11 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646)
12 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U z 2013 r. poz. 696)
13 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 452 z późn. zm.)
14 | ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992)