## Gabinet niezabiegowy
ARKUSZ OCENY RYZYKA Gabinet niezabiegowy | [10 empty] | Tak
Nie
Tabela 1. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, mebli i wyposażenia* (Pomieszczenia wymagające i niewymagające asepktyki) | [10 empty] | Nie dotyczy
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pomieszczenia nie wymagające aseptyki | Powierzchnia podłogi zniszczona, z ubytkami, uniemożliwiająca mycie i dezynfekcję* | 1 | 3: §29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 5: Tak; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczone, nieszczelne połączenia ścian z podłogami uniemożliwiające mycie i dezynfekcję* | 2 | 3: §29 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 5: Tak | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno techniczny mebli - brak zmywalności, ubytki powierzchni** | 3 | 3: §27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* Nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz sal kinezyterapii ** Nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pomieszczeń w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Tabela 2. Gabinet lekarski niezabiegowy
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmioce może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie umywalkli do mycia rąk | Brak co najmniej jednej umywalki z ciepłą i zimną wodą | 1 | 3: §36 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła | 2 | 3: §36 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym i/lub brak środka dezynfekcyjnego | 3 | 3: §36 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia | 4 | 3: §36 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny wyposażenia umywalki (brudne wyposażenie) | 5 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zmywalności wyposażenia (pęknięta, zniszczona powierzchnia) | 6 | 3: §27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 3. Gospodarka odpadami medycznymi w miejscu wytwarzania
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu wytwarzania | Odpady medyczne nieostre: nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania - zbierane w worku koloru innegi niż czerwony/ w worku przezroczystym* | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Pozostałe odpady medyczne: nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania - zbieranie w worku koloru czerwonego lub żółtego/ w worku przezroczystym** | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Wypełnienie worków lub pojemników odpadami powyżej 2/3 objętości | 3 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Przetrzymywanie worków lub pojemników z odpadami powyżej 72h | 4 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak opisu pojemnika lub worka z odpadami medycznymi (kod odpadów, adres zamieszkania lub siedziba wytwórcy odpadów, data zamknięcia) | 5 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* dotyczy odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* ** dotyczy odpadów medycznych o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09
Tabela 4. Gospodarka odpadami medycznymi (zapewnienie pomieszczenia lub stacjonarnego/przenośnego urządzenia chłodniczego)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczenia lub stacjonarnego urządzenia chłodniczego do przechowywania odpadów medycznych | Brak wydzielonego pomieszczenia albo stacjonarnego lub przenośnego urządzenia chłodniczego przeznaczonego wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Dezynfekcja po usunięciu odpadów | Pomieszczenie lub urządzenie - brak wykonywania dezynfekcji oraz mycia po usunięciu odpadów medycznych | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* dotyczy odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* ** dotyczy odpadów medycznych o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09
Tabela 5. Gospodarka odpadami medycznymi - wymogi dotyczące pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spełnienie wymogów dla pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych (jeśli dotyczy) | Brak niezależnego wejścia do pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do pomieszczenia na magazynowanie odpadów medycznych | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję ścian i podłóg w pomieszczeniu do magazynowania odpadów medycznych | 3 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zabezpieczenia przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt do pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych | 4 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak drzwi wejściowych bez progu, o odpowiedniej szerokości i wysokości | 5 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wydzielonych boksów i miejsc w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych, zgodnie z zasadami miejsca sortowania | 6 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wentylacji zapewniającej podciśnienie z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza (nie dotyczy w przypadku zapewnienia wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych) | 7 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dostępu do umywalki z ciepłą/zimną wodą wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem dezynfekcyjnym oraz ręcznikami (w sąsiedztwie stacjonarnego urządzenia chłodniczego) | 8 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 6. Gospodarka odpadami medycznymi - wymogi dotyczące stacjonarnego/ przenośnego urządzenia chłodniczego do przechowywania odpadów
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spełnienie wymogów dla stacjonarnego urządzenia chłodniczego do przechowywania odpadów (jeśli dotyczy) | Brak zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcje ścian i podłóg | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zabezpieczenia przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt | 3 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak drzwi wejściowych bez progu o odpowiedniej o odpowiedniej szerokości i wysokości | 4 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak termometru wewnętrznego | 5 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak możliwości zamknięcia drzwi wejściowych umożliwiających ich otwarcie od wewnątrz | 6 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczenia izolującego przed wejściem do urządzenia | 7 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dostępu do umywalki z ciepłą/zimną wodą wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem dezynfekcyjnym oraz ręcznikami (w sąsiedztwie stacjonarnego urządzenia chłodniczego) | 8 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Spełnienie wymagań dla przenośnego urządzenia chłodniczego | Brak wewnętrznej powiechrzni umożliwiającej mycie i dezynfekcję | 9 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych | 10 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);; 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 7. Pomieszczenie / miejsce do składowania bielizny czystej / brudnej
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Postępowanie z bielizną czystą i brudną (fartuchy personelu) | Brak wydzielonego pomieszczenia lub miejsca na przechowywanie odzieży czystej | 1 | 3: §25 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wydzielonego pomieszczenia lub miejsca na przechowywanie odzieży brudnej | 2 | 3: §25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 8. Miejsce / pomieszczenie porządkowe*
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie, przechowywanie, postępowanie ze środkami i sprzętem do sprzątania | Brak wydzielonego miejsca lub pomieszczenia do przechowywania środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych | 1 | 1: Tak; 3: §2 pkt 5, §25 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wyposażenia w zlew z baterią | 2 | 3: §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym | 3 | 3: §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Stan sanitarnotechniczny narzędzie do sprzątania | Nieodpowiednia liczba nakładek na mopy - niezgodne z podziałem na strefy: gabinet, poczekalnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne | 4 | 3: art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczony sprzęt do sprzątania; sprzęt mokry, brudny | 5 | 3: at. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
*Miejsce do przechowywania środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych
Tabela 9. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne - dla pacjentów i personelu
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sanckje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczenia higienieczno-sanitarnego | Brak co najmniej jednego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego | 1 | 3: załącznik nr 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie umywalki do mycia rąk | Brak umywalki w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym | 2 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła | 3 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia | 4 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);; 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan saniterno-higieniczny wyposażenia umywalki (brudne wyposażenie) | 5 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 "&prawo!B3; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Dodatkowe wymgania wynikiające z przepisów BHP w zakresie pomieszczeń dla personelu | Brak powierzchni zmywalnej i odpornej na działanie wilgoci do wysokości co najmniej 2 metrów | 6 | 3: załącznik nr 3 §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieodpowiedni stan pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Brak zapewnienie przez pracodawdę stanu pomieszczenia oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników | 7 | 3: załącznik nr 3 §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 10. Udzielanie swiadczeń zdrowotnych - zgodność z procedurami
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Bezpieczne udzielanie świadczeń | Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym w zakresie: - przygotowania personelu (higiena rąk, środki ochrony indywidualnej), - sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, - dezynfekcji powierzchni, - postępowania po skażeniu materiałem biologicznym, - postępowania z brudną bielizną, - inne | 1 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);; 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 11. Kontrola dokumentacji
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględniniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Procedury sanitarno-epidemiologiczne w kontrolowanym podmiocie | brak opracowanych/wdrożonych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym* | 1 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 3, 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151); | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zapewnienie odbioru odpadów medycznych - karty przekazania odpadów medycznych | Brak karty przekazania odpadów / nieprawidłowa częstotliwość odbioru odpadów medycznych - magazynowanie powyżej 30 dni | 2 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 3, art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151); oraz art. 67 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zgdoność oferowanych świadczeń zdrowotnych z wydaną decyzją sanitarną | Oferowane świadczenia zdrowotne niezgodne z wydaną decyzją PPIS (dot. zakresu lub lokalizacji) | 3 |  |  | art. 30 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.); | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Restr zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu choroby zakaźnej - Nadzór w kompetencja PPIS | Brak dokumentacji potwierdzającej zgłszanie przypadków podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej | 4 |  |  | art. 27 ust. 1, art. 52, pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151); oraz art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911); oraz art. 96 §1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1467) | Mandat karny + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Dokumenty dot. okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfekcji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji | Nie przeprowadzonie w ciągu ostatnich 12 miesięcy okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfecji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji | 5 |  |  | §39 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739); | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
*dotyczy m.in. procedur: - przygotowania rąk do pracy- higieniczna dezynfekcja rąk (technika mycia rąk), - postępowania ze sprzętem reanimacyjnym, - dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, - mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni, - dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym, - postępowania z odpadami medycznymi, mycia i dezynfekcji lodówek, - postępowania z brudną bielizną, postępowania ze sprzętem do sprzątania, - postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym)
Tabela 12. Kontrola przestrzegania zakazu palenia
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględniniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pomieszczenia podmiotu leczniczego | Palenie tytoniu na terenie podmiotu* | 1 |  |  | art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446); | Mandat karny wystawiony na osobę palącą | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak oznakowania informacyjnego o zakazie palenia | 2 | 3: art. 5 ust. 1a, art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446);; 4: Kara grzywny, decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 2. Inne |  |  | 1. Decyzja płatnicza. | 2. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* pozycja nie wliczana do sumy nieprawidłowości
Tabela 13. Nieprawidłowości nie ujęte w arkuszu ryzyka
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| inne | 1 |  |  | Proszę uzupełnić podstawę prawną | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| inne | 2 |  |  | Proszę uzupełnić podstawę prawną | Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| inne | 3 |  |  | Proszę uzupełnić podstawę prawną | Mandat karny + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy

## prawo
1 | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.);
2 | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.);
3 | ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 151);
4 | ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446);
5 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739);
6 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);
7 | rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
8 | ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911);
9 | ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1467)
10 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 979);
11 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 nr 100 poz. 646)
12 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U z 2013 r. poz. 696)
13 | rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 452 z późn. zm.)
14 | ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992)