## szkoły wyższe
ARKUSZ OCENY RYZYKA - szkoła wyższa
Zakres kontroli / Elementy podelgające kontroli | Nieprawidłowości | Czy stwierdzono nieprawidłowość Tak Nie Nie dotyczy | Nieprawidłowość (szczegółowy opis/ miejsce wystąpienia nieprawidłowości, a tam gdzie stwierdzono zagrożenie zdrowotne opisać na czym polega) | Ocena zagrożenia Niskie Średnie Wysokie | Wymagane działania | Podstawy prawne | Mandat [kwota wyjściowa] | Czynniki zwiększające kwotę | Czynniki zmniejszające kwotę | Wysokość nałożonego mandatu (od 50 do 100 pln) | Działania podmiotu podjęte w trakcie kontroli [opis] | Ocena z uwzględnieniem działań podmiotu Działania: [P]Pozytywna [B]Brak [N]Negatywna |  | Ocena zagrożenia z uwzględnieniem działań podmiotu | Ostatecznie działania które należy podjąć
Wyposażenie techniczne budynku | brak bieżącej ciepłej wody | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.1 Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zodnie z z ich funkcją i przeznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) §46 Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywności, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia cieplej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| brak bieżącej zimnej wody | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.1 Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zodnie z z ich funkcją i [przznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) §45 Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych, jeśli wymagajà tego przepisy odrębne, a odpowiednio do ich przeznaczenia — także na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpożarowej. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Budynek | poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie znajduje się co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego wokół budynku | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422..) §73 ust 2 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki spo- łecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdowaç się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w złym stanie technicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §13.1 Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| pomieszczenia nie spełniają wymagań w zakresie wysokości | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015 poz. 1422..) §72 . Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niż 4 osób to 2,5 m b) więcej niż 4 osób to 3,0 m | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| zniszczona stolarka okienna, drzwiowa (np. skorodowane, stwarzające zagrożenie słuczeniem/wypadnięciem) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §13.1 Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Mikroklimat pomieszczeń | brak jest zapewnionej w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.5 w pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji,orzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie oólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z poźn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422..) §147 ust 2 Wentylację mechaniczna lub grawitacyjna należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| wentylacja mechaniczna nie jest zapewniona w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 13. 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy umywalnie powinny być orzewane i wyposażone w wentylację zodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bdynki oraz Poliskim Normon. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422..) § 85. 2 W ustępach ogólnodostępnych należy stosować wentylację grawitacyjną lub mechaniczną pkt 7 w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączania automatycznie. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| mniej niż 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie (wymaganie nie dotyczy pomieszczeń w których zapewniono wentylację mechaniczną lub klimatyzację) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) ((Dz.U.2015 poz. 1422..) §155.1 W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
| nieprawidłowa temperatura pomieszczeń | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §6.1 Rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni , jeżeli w alach temperatura wynosi poniżej 18OC | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
| oświetlenie sztuczne nie jest zapewnione we wszystkich pomieszczeniach | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.5 w pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji,orzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie oólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z poźn. zm. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| punkty świetlne nie są zaopatrzone w osłony | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.6 Stan wyposażenia poieszczeń uczelni, a w szczególności :mebli, sprzętu, instalacji, nie może stanowić zarożenń dla osób korzystających z tych pomieszczeń | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
| brak przeprowadzonych pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.5 w pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji,orzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie oólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z poźn. zm. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Sale wykładowe/ćwiczeniowe / seminaryjne: | sprzęt, urządzenia i meble nie spełniają wymagań bezpieczeństwa | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.6 Stan wyposażenia poieszczeń uczelni, a w szczególności :mebli, sprzętu, instalacji, nie może stanowić zarożenń dla osób korzystających z tych pomieszczeń | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| studentom korzystającym z pracowni, laboratoriów nie udostępniono instrukcji bhp | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §9.1 Rektor jest obowiązany udostępnić pracownikom i studentom, korzystającym z laboratoriów, warsztatów lub pracowni specjalistycznych, instrukcje uwzględniające zasady i przepisy BHP, określające w szczególności: 1) warunki bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń; 2) rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia, w tym sposób nadzoru nad ich wykonywaniem; 3) postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia; 4) obowiązujący system znaków i sygnałów oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; 5) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi; 6) postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i studentów, w tym udzielania pierwszej pomocy. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| studentów nie zapoznano z zasadami i przepisami bhp | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §2.1. Rektor jest również obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym ni˝ 4 godziny, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni. oraz §10.2 Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci przed dopuszczaniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, a także do zajęć w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych, byli zaznajomieni z zasadami i przepisami BHP oraz wyznaczyć osoby zobowiązane do zaznajomienia studentów z tymi zasadami i przepisami | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| maszyny i urządzenia nie posiadają zabezpieczenia chroniącego przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §8.2.1 Maszyny i inne urządzenia znajdujàce si´ w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych powinny: być wyposażone w zabezpieczenia chroniące pracowników i studentów uczelni przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy; | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne nie są oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §8.4 Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprwne, uzszodzone lub pozostające w naprawie powinny być wyraźnie oznkowane i zbezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| studenci nie są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia M nistra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 §3.1 Rektor jest obowiąany zaopatrzyć praconików w niezbedne śodki ochrony indyuwidualnej, oddziż i obuwie robocze w zależości od rodzaju zajęć i specyfiki posczeólnych kierunków. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| laboratoria, pracownie wyposażane w maszyny i inne urządzenia techniczne nie spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących oceny zgodności. | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §8.3 niedopuszczalne jet wyposażenie labolatoriów, warsztatów i pracowni specjalistycznych w mszyny i inne urządznia techniczne, które nie speniją wymagań okreslonych w przepisach dotyczących oceny zgodności | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Pomieszczenia sanitarne: | pomieszczenia i wyposażenie w złym stanie technicznym i higienicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak |  | Średnie | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalająca opłatę, mandat karny | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.3 W obiektch i budynkach uczelni, na terenie których są oranizowane stałe stanowiska pracy oraz zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się niezbędne pomnieszczenia hiieniczno-sanitarne odpowiedno urządzone orz utrzymane w stanie pałnej sprawności i czystości. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | B | ŚrednieB | Średnie | zalecenia pokontrolne; mandat karny, decyzja ustalająca opłatę
| ściany niezmywalne i nieodporne na działanie wilgoci | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.3 W obiektch i budynkach uczelni, na terenie których są oranizowane stałe stanowiska pracy oraz zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się niezbędne pomnieszczenia hiieniczno-sanitarne odpowiedno urządzone orz utrzymane w stanie pałnej sprawności i czystości. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| posadzki niezmywalne, nasiąkliwe, śliskie | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.3 W obiektch i budynkach uczelni, na terenie których są oranizowane stałe stanowiska pracy oraz zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się niezbędne pomnieszczenia hiieniczno-sanitarne odpowiedno urządzone orz utrzymane w stanie pałnej sprawności i czystości. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Pomieszczenia porządkowe: | nieprawidłowe przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §11. 2. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne były przechowywane w zamkniętych, wyraźnie oznakowanych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym, niebezpiecznym działaniem, pożarem lub wybuchem. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
system pierwszej pomocy | brak w obiekcie co najmniej jednej przenośnej apteczki, wyposażonej w podstawowe środki opatrunkowe oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy | Tak |  | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §7.3 W każdym budynku uczelni, w pomieszczeniu dostępnym w godzinach prowadzenia zajęć dydaktycznych lub badań naukowych powinna znajdować się co najmniej jedna przenośna apteczka, wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania. Wykorzystane środki i materiały powinny być na bieżąco uzupełniane. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | ŚrednieN | Wysokie | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę
Teren szkoły wyższej: | nawierzchnia dróg, przejść stwarzają zagrożenie (np. uszkodzone, nierówne, stwarzające zagrożenie wypadku) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 § 4.4 Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, niestwarzającym zagrożenia dla użytkowników. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę | ponowne stwierdzenie nieprawidłowości w placówce, sytuacja majątkowa osoby karanej, skala/obszar występowania nieprawidłowości
Gromadzenie odpadów stałych: | miejsce gromadzenia odpadów nie jest oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422..§ 23. 1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| miejsce i w/w urządzenia w złym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym powodujące zagrożenie zdrowotne i/lub higieniczne | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz.947 ze zm.) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; mandat karny, decyzja ustalająca opłatę | ponowne stwierdzenie nieprawidłowości w placówce, sytuacja majątkowa osoby karanej, skala/obszar występowania nieprawidłowości
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń: | otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni nie są utrzymane w czystości i porządku | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947 ze zm. ) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę, mandat karny | ponowne stwierdzenie nieprawidłowości w placówce, sytuacja majątkowa osoby karanej, skala/obszar występowania nieprawidłowości
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w placówce | zakaz palenia wyrobów tytoniowych nie jest przestrzegany przez personel | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz. 298.) art.5.1 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: 1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,3) na terenie uczelni, 4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, 7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, 8) na przystankach komunikacji publicznej, 9) w pomieszczeniach obiektów sportowych, 10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, 11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; mandat karny, decyzja ustalająca opłatę
| brak oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz. 298.) art. 5.1a Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę, mandat karny
dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych | brak dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu | Tak |  | Niskie | brak działań | aktualnie brak, rozporzadzenie Ministra Zdrowia w trakcie uzgodnień | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę

## Legenda (hidden)
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak
Zagrożenie |  |  |  | Nie
Wysokie | stwierdzone uchybienie narusza obowiązujące przepisy stanowi poważną nieprawodłowość |  |  | Nie dotyczy
Średnie | stwierdzone uchybienia narusza obwowiązujące przepisy stanowi istotną nieprawidłowość
Niskie | stwierdzone uchybienie narusza obowiązujace przepisy brak bezpośredniego zagrożenia
Prawdopodobieństwo
Duże | Miejsce, rodzaj, skala nieprawidłowości ma duży i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konsumenta
Umiarkowane | Miejsce, rodzaj, skala nieprawidłowości ma umiarkowany wpływ na bezpieczeństwo konsumenta
Małe | Mała istotność uchybienia
Ocena z uwzględnieniem działań przedsiębiorcy
Prawidłowe | Podjęte działania adekwatne do zagrożenia
Brak | Brak działań lub podjęte działania są niewystarczające
Negatywane | Dotychczasowa ocena wspólpracy podmiotu z PIS negatywna
Prawdopodobieństwo
|  | D (Duże) | U (umiarkowane) | M (Małe)
Zagrożenie | W (wysokie) | W/N | W/Ś | W/W
| Ś (średnie) | Ś/N | Ś/Ś | Ś/W
| N (niskie) | N/N | N/Ś | N/W
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości
sytuacja finansowa osoby ukaranej
skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
sytuacja finansowa osoby ukaranej, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, sytuacja materialna osoby karanej
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, sytuacja finansowa osoby ukaranej, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce

## szkoły wyższe wer. skrócona
ARKUSZ OCENY RYZYKA - szkoła wyższa
Zakres kontroli / Elementy podelgające kontroli | Nieprawidłowości | Czy stwierdzono nieprawidłowość Tak Nie Nie dotyczy | Sankcje | Podstawy prawne | Mandat [kwota wyjściowa] | Wysokość nałożonego mandatu (od 50 do 100 pln) | Uwagi (w tym opis podjętych działań innych niż zawarte w tym arkuszu)
Wyposażenie techniczne budynku | brak bieżącej ciepłej wody | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.1 Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zodnie z z ich funkcją i przeznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) §46 Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywności, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia cieplej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. | nie dotyczy | nie dotyczy
| brak bieżącej zimnej wody | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.1 Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zodnie z z ich funkcją i [przznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) §45 Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych, jeśli wymagajà tego przepisy odrębne, a odpowiednio do ich przeznaczenia — także na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpożarowej. | nie dotyczy | nie dotyczy
Budynek | poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie znajduje się co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego wokół budynku | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422..) §73 ust 2 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki spo- łecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdowaç się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. | nie dotyczy | nie dotyczy
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w złym stanie technicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §13.1 Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. | nie dotyczy | nie dotyczy
| pomieszczenia nie spełniają wymagań w zakresie wysokości | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015 poz. 1422..) §72 . Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niż 4 osób to 2,5 m b) więcej niż 4 osób to 3,0 m | nie dotyczy | nie dotyczy
| zniszczona stolarka okienna, drzwiowa (np. skorodowane, stwarzające zagrożenie słuczeniem/wypadnięciem) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §13.1 Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. | nie dotyczy | nie dotyczy
Mikroklimat pomieszczeń | brak jest zapewnionej w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.5 w pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji,orzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie oólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z poźn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422..) §147 ust 2 Wentylację mechaniczna lub grawitacyjna należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. | nie dotyczy | nie dotyczy
| wentylacja mechaniczna nie jest zapewniona w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 13. 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy umywalnie powinny być orzewane i wyposażone w wentylację zodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bdynki oraz Poliskim Normon. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422..) § 85. 2 W ustępach ogólnodostępnych należy stosować wentylację grawitacyjną lub mechaniczną pkt 7 w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączania automatycznie. | nie dotyczy | nie dotyczy
| mniej niż 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie (wymaganie nie dotyczy pomieszczeń w których zapewniono wentylację mechaniczną lub klimatyzację) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) ((Dz.U.2015 poz. 1422..) §155.1 W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni | nie dotyczy | nie dotyczy
| nieprawidłowa temperatura pomieszczeń | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §6.1 Rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni , jeżeli w alach temperatura wynosi poniżej 18OC | nie dotyczy | nie dotyczy
| oświetlenie sztuczne nie jest zapewnione we wszystkich pomieszczeniach | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.5 w pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji,orzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie oólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z poźn. zm. | nie dotyczy | nie dotyczy
| punkty świetlne nie są zaopatrzone w osłony | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.6 Stan wyposażenia poieszczeń uczelni, a w szczególności :mebli, sprzętu, instalacji, nie może stanowić zarożenń dla osób korzystających z tych pomieszczeń | nie dotyczy | nie dotyczy
| brak przeprowadzonych pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.5 w pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji,orzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie oólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z poźn. zm. | nie dotyczy | nie dotyczy
Sale wykładowe/ćwiczeniowe / seminaryjne: | sprzęt, urządzenia i meble nie spełniają wymagań bezpieczeństwa | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.6 Stan wyposażenia poieszczeń uczelni, a w szczególności :mebli, sprzętu, instalacji, nie może stanowić zarożenń dla osób korzystających z tych pomieszczeń | nie dotyczy | nie dotyczy
| studentom korzystającym z pracowni, laboratoriów nie udostępniono instrukcji bhp | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §9.1 Rektor jest obowiązany udostępnić pracownikom i studentom, korzystającym z laboratoriów, warsztatów lub pracowni specjalistycznych, instrukcje uwzględniające zasady i przepisy BHP, określające w szczególności: 1) warunki bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń; 2) rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia, w tym sposób nadzoru nad ich wykonywaniem; 3) postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia; 4) obowiązujący system znaków i sygnałów oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; 5) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi; 6) postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i studentów, w tym udzielania pierwszej pomocy. | nie dotyczy | nie dotyczy
| studentów nie zapoznano z zasadami i przepisami bhp | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §2.1. Rektor jest również obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym ni˝ 4 godziny, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni. oraz §10.2 Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci przed dopuszczaniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, a także do zajęć w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych, byli zaznajomieni z zasadami i przepisami BHP oraz wyznaczyć osoby zobowiązane do zaznajomienia studentów z tymi zasadami i przepisami | nie dotyczy | nie dotyczy
| maszyny i urządzenia nie posiadają zabezpieczenia chroniącego przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §8.2.1 Maszyny i inne urządzenia znajdujàce si´ w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych powinny: być wyposażone w zabezpieczenia chroniące pracowników i studentów uczelni przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy; | nie dotyczy | nie dotyczy
| niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne nie są oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §8.4 Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprwne, uzszodzone lub pozostające w naprawie powinny być wyraźnie oznkowane i zbezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. | nie dotyczy | nie dotyczy
| studenci nie są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia M nistra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 §3.1 Rektor jest obowiąany zaopatrzyć praconików w niezbedne śodki ochrony indyuwidualnej, oddziż i obuwie robocze w zależości od rodzaju zajęć i specyfiki posczeólnych kierunków. | nie dotyczy | nie dotyczy
| laboratoria, pracownie wyposażane w maszyny i inne urządzenia techniczne nie spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących oceny zgodności. | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §8.3 niedopuszczalne jet wyposażenie labolatoriów, warsztatów i pracowni specjalistycznych w mszyny i inne urządznia techniczne, które nie speniją wymagań okreslonych w przepisach dotyczących oceny zgodności | nie dotyczy | nie dotyczy
Pomieszczenia sanitarne: | pomieszczenia i wyposażenie w złym stanie technicznym i higienicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.3 W obiektch i budynkach uczelni, na terenie których są oranizowane stałe stanowiska pracy oraz zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się niezbędne pomnieszczenia hiieniczno-sanitarne odpowiedno urządzone orz utrzymane w stanie pałnej sprawności i czystości. | 100
| ściany niezmywalne i nieodporne na działanie wilgoci | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.3 W obiektch i budynkach uczelni, na terenie których są oranizowane stałe stanowiska pracy oraz zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się niezbędne pomnieszczenia hiieniczno-sanitarne odpowiedno urządzone orz utrzymane w stanie pałnej sprawności i czystości. | nie dotyczy | nie dotyczy
| posadzki niezmywalne, nasiąkliwe, śliskie | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.3 W obiektch i budynkach uczelni, na terenie których są oranizowane stałe stanowiska pracy oraz zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się niezbędne pomnieszczenia hiieniczno-sanitarne odpowiedno urządzone orz utrzymane w stanie pałnej sprawności i czystości. | nie dotyczy | nie dotyczy
Pomieszczenia porządkowe: | nieprawidłowe przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §11. 2. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne były przechowywane w zamkniętych, wyraźnie oznakowanych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym, niebezpiecznym działaniem, pożarem lub wybuchem. | nie dotyczy | nie dotyczy
system pierwszej pomocy | brak w obiekcie co najmniej jednej przenośnej apteczki, wyposażonej w podstawowe środki opatrunkowe oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §7.3 W każdym budynku uczelni, w pomieszczeniu dostępnym w godzinach prowadzenia zajęć dydaktycznych lub badań naukowych powinna znajdować się co najmniej jedna przenośna apteczka, wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania. Wykorzystane środki i materiały powinny być na bieżąco uzupełniane. | nie dotyczy | nie dotyczy
Teren szkoły wyższej: | nawierzchnia dróg, przejść stwarzają zagrożenie (np. uszkodzone, nierówne, stwarzające zagrożenie wypadku) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 § 4.4 Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, niestwarzającym zagrożenia dla użytkowników. | nie dotyczy | nie dotyczy
Gromadzenie odpadów stałych: | miejsce gromadzenia odpadów nie jest oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422..§ 23. 1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. | nie dotyczy | nie dotyczy
| miejsce i w/w urządzenia w złym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym powodujące zagrożenie zdrowotne i/lub higieniczne | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz.947 ze zm.) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń: | otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni nie są utrzymane w czystości i porządku | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947 ze zm. ) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w placówce | zakaz palenia wyrobów tytoniowych nie jest przestrzegany przez personel | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz. 298.) art.5.1 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: 1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,3) na terenie uczelni, 4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, 7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, 8) na przystankach komunikacji publicznej, 9) w pomieszczeniach obiektów sportowych, 10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, 11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. | 100
| brak oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz. 298.) art. 5.1a Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”. | 100
dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych | brak dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu | Tak |  | aktualnie brak, rozporzadzenie Ministra Zdrowia w trakcie uzgodnień | nie dotyczy | nie dotyczy