## domy studenckie
ARKUSZ OCENY RYZYKA - domy studenckie
Zakres kontroli / Elementy podelgające kontroli | Nieprawidłowości | Czy stwierdzono nieprawidłowość Tak Nie Nie dotyczy | Nieprawidłowość (szczegółowy opis/ miejsce wystąpienia nieprawidłowości, a tam gdzie stwierdzono zagrożenie zdrowotne opisać na czym polega) | Ocena zagrożenia Niskie Średnie Wysokie | Wymagane działania | Podstawy prawne | Mandat [kwota wyjściowa] | Czynniki zwiększające kwotę | Czynniki zmniejszające kwotę | Wysokość nałożonego mandatu (od 50 do 100 pln) | Działania podmiotu podjęte w trakcie kontroli [opis] | Ocena z uwzględnieniem działań podmiotu Działania: [P]Pozytywna [B]Brak [N]Negatywna |  | Ocena zagrożenia z uwzględnieniem działań podmiotu | Ostatecznie działania które należy podjąć
Budynek | poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie znajduje się co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego wokół budynku | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) §73 ust 2 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki spo- łecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdowaç się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w złym stanie technicznym | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §13.1 Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| pomieszczenia nie spełniają wymagań w zakresie wysokości stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015 poz. 1422.) §72 . Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niż 4 osób to 2,5 m b) więcej niż 4 osób to 3,0 m | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| zły stan techniczny stolarki okiennej, drzwiowej, stwarzające zargożenie zdrowotne (np. skorodowane, stwarzające zagrożenie słuczeniem/wypadnięciem) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §13.1 Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
wyposażenie techniczne budynku | brak bieżącej zminej wody | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.1 Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zodnie z z ich funkcją i [przznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) ) §45 Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych, jeśli wymagajà tego przepisy odrębne, a odpowiednio do ich przeznaczenia — także na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpożarowej. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| brak bieżącej ciepłej wody | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.1 Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zodnie z z ich funkcją i [przznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §46 Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywności, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia cieplej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Mikroklimat pomieszczeń | brak jest zapewnionej w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §12.3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz Polskim Normom Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §147 ust 2 Wentylację mechaniczna lub grawitacyjna należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| brak jest wentylacji mechanicznej w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 13. 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy umywalnie powinny być orzewane i wyposażone w wentylację zodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bdynki oraz Poliskim Normon. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015 poz. 1422.) .) § 85. 2 W ustępach ogólnodostępnych należy stosować wentylację grawitacyjną lub mechaniczną pkt 7 w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączania automatycznie.j. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| mniej niż 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie (wymaganie nie dotyczy pomieszczeń w których zapewniono wentylację mechaniczną lub klimatyzację) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §155.1 W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
| brak jest zaopatrzenia punktów świetlnych w osłony | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.6 Stan wyposażenia poieszczeń uczelni, a w szczególności :mebli, sprzętu, instalacji, nie może stanowić zarożenń dla osób korzystających z tych pomieszczeń | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
| brak przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.5 w pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji,orzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie oólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z poźn. zm. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
pokoje mieszkalne | meble i sprzęt w złym stanie technicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 12. 1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| powierzchnia mieszkalna na osobę jest nie zapewniona | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 12.2 Pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Świetlica | nie zapewniono pomieszczenia śweietlicy | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 ) § 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Pomieszczenia do nauki: | nie zapewniono pomieszczenia do nauki | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 )§ 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Pomieszczenia sanitarne: | pomieszczenia i wyposażenie w złym stanie stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 13. 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy umywalnie powinny być ogrzewane i wyposażone w wentylację zodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bdynki oraz Poliskim Normon. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| pomiesczenia nie są zlokalizowane na każdej kondygnacji | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §82 ust 2 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Kuchenki podręczne | Pomieszczenia, wyposażenie i sprzęt w złym stanie sanitarnym i technicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 12. 1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Pomieszczenia porządkowe: | niewłaściwe przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §11. 2. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne były przechowywane w zamkniętych, wyraźnie oznakowanych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym, niebezpiecznym działaniem, pożarem lub wybuchem. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
system pierwszej pomocy | brak w obiekcie co najmniej jednej przenośnej apteczki, (wyposażonej przynajmniej w podstawowe środki opatrunkowe) oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §7.3 W każdym budynku uczelni, w pomieszczeniu dostępnym w godzinach prowadzenia zajęć dydaktycznych lub badań naukowych powinna znajdować się co najmniej jedna przenośna apteczka, wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania. Wykorzystane środki i materiały powinny być na bieżąco uzupełniane. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Teren szkoły wyższej: | nawierzchnie dróg, przejść stwarzają zagrożenie (np. uszkodzone, nierówne, stwarzające zagrożenie wypadku) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 § 4.4 Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, niestwarzającym zagrożenia dla użytkowników. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Gromadzenie odpadów stałych: | miejsce gromadzenia odpadów nie jest oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .§ 23. 1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| miejsce i w/w urządzenia w złym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym powodujące zagrożenie zdrowotne i/lub higieniczne | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz.947 ze zm. .) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; mandat karny, decyzja ustalająca opłatę
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń: | otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni nie są utrzymane w czystości i porządku powodujące zagrożenie zdrowotne i/lub higieniczne | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947ze zm. .) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę, mandat karny
Palenie tytoniu | zakaz palenia wyrobów tytoniowych nie jest przestrzegany przez personel | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015poz. 298 ) art.5.1 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: 1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,3) na terenie uczelni, 4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, 7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, 8) na przystankach komunikacji publicznej, 9) w pomieszczeniach obiektów sportowych, 10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, 11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; mandat karny, decyzja ustalająca opłatę
| brak oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz 298) art. 5.1a Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę, mandat karny
dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych | brak dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu | Tak |  | Niskie | brak działań | aktualnie brak, rozporzadzenie Ministra Zdrowia w trakcie uzgodnień | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę

## Legenda (hidden)
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak
Zagrożenie |  |  |  | Nie
Wysokie | stwierdzone uchybienie narusza obowiązujące przepisy stanowi poważną nieprawodłowość |  |  | Nie dotyczy
Średnie | stwierdzone uchybienia narusza obwowiązujące przepisy stanowi istotną nieprawidłowość
Niskie | stwierdzone uchybienie narusza obowiązujace przepisy brak bezpośredniego zagrożenia
Prawdopodobieństwo
Duże | Miejsce, rodzaj, skala nieprawidłowości ma duży i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konsumenta
Umiarkowane | Miejsce, rodzaj, skala nieprawidłowości ma umiarkowany wpływ na bezpieczeństwo konsumenta
Małe | Mała istotność uchybienia
Ocena z uwzględnieniem działań przedsiębiorcy
Prawidłowe | Podjęte działania adekwatne do zagrożenia
Brak | Brak działań lub podjęte działania są niewystarczające
Negatywane | Dotychczasowa ocena wspólpracy podmiotu z PIS negatywna
Prawdopodobieństwo
|  | D (Duże) | U (umiarkowane) | M (Małe)
Zagrożenie | W (wysokie) | W/N | W/Ś | W/W
| Ś (średnie) | Ś/N | Ś/Ś | Ś/W
| N (niskie) | N/N | N/Ś | N/W
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości
sytuacja finansowa osoby ukaranej
skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
sytuacja finansowa osoby ukaranej, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, sytuacja materialna osoby karanej
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, sytuacja finansowa osoby ukaranej, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce

## domy studenckie wer. skrócona
ARKUSZ OCENY RYZYKA - domy studenckie
Zakres kontroli / Elementy podelgające kontroli | Nieprawidłowości | Czy stwierdzono nieprawidłowość Tak Nie Nie dotyczy | Sankcje | Podstawy prawne | Mandat [kwota wyjściowa] | Wysokość nałożonego mandatu (od 50 do 100 pln) | Uwagi (w tym opis podjętych działań innych niż zawarte w tym arkuszu)
Budynek | poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie znajduje się co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego wokół budynku | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §73 ust 2 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki spo- łecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdowaç się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. | nie dotyczy | nie dotyczy
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w złym stanie technicznym | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §13.1 Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. | nie dotyczy | nie dotyczy
| pomieszczenia nie spełniają wymagań w zakresie wysokości stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §72 . Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niż 4 osób to 2,5 m b) więcej niż 4 osób to 3,0 m | nie dotyczy | nie dotyczy
| zły stan techniczny stolarki okiennej, drzwiowej, stwarzające zargożenie zdrowotne (np. skorodowane, stwarzające zagrożenie słuczeniem/wypadnięciem) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §13.1 Pomieszczenia uczelni powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. | nie dotyczy | nie dotyczy
wyposażenie techniczne budynku | brak bieżącej zminej wody | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.1 Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zodnie z z ich funkcją i [przznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §45 Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych, jeśli wymagajà tego przepisy odrębne, a odpowiednio do ich przeznaczenia — także na inne cele. W innych budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpożarowej. | nie dotyczy | nie dotyczy
| brak bieżącej ciepłej wody | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §4.1 Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zodnie z z ich funkcją i [przznaczeniem, powinny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §46 Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywności, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia cieplej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. | nie dotyczy | nie dotyczy
Mikroklimat pomieszczeń | brak jest zapewnionej w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §12.3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz Polskim Normom Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) §147 ust 2 Wentylację mechaniczna lub grawitacyjna należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. | nie dotyczy | nie dotyczy
| brak jest wentylacji mechanicznej w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 13. 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy umywalnie powinny być orzewane i wyposażone w wentylację zodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bdynki oraz Poliskim Normon. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) § 85. 2 W ustępach ogólnodostępnych należy stosować wentylację grawitacyjną lub mechaniczną pkt 7 w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączania automatycznie.j. | nie dotyczy | nie dotyczy
| mniej niż 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie (wymaganie nie dotyczy pomieszczeń w których zapewniono wentylację mechaniczną lub klimatyzację) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §155.1 W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni | nie dotyczy | nie dotyczy
| brak jest zaopatrzenia punktów świetlnych w osłony | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.6 Stan wyposażenia poieszczeń uczelni, a w szczególności :mebli, sprzętu, instalacji, nie może stanowić zarożenń dla osób korzystających z tych pomieszczeń | nie dotyczy | nie dotyczy
| brak przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 4.5 w pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji,orzewania i powierzchni użytkowej, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie oólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z poźn. zm. | nie dotyczy | nie dotyczy
pokoje mieszkalne | meble i sprzęt w złym stanie technicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 12. 1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących. | nie dotyczy | nie dotyczy
| powierzchnia mieszkalna na osobę jest nie zapewniona | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 12.2 Pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę. | nie dotyczy | nie dotyczy
Świetlica | nie zapewniono pomieszczenia śweietlicy | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 ) § 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica. | nie dotyczy | nie dotyczy
Pomieszczenia do nauki: | nie zapewniono pomieszczenia do nauki | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 )§ 14. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica. | nie dotyczy | nie dotyczy
Pomieszczenia sanitarne: | pomieszczenia i wyposażenie w złym stanie stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 13. 2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy umywalnie powinny być ogrzewane i wyposażone w wentylację zodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bdynki oraz Poliskim Normon. | nie dotyczy | nie dotyczy
| pomiesczenia nie są zlokalizowane na każdej kondygnacji | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .) §82 ust 2 | nie dotyczy | nie dotyczy
Kuchenki podręczne | Pomieszczenia, wyposażenie i sprzęt w złym stanie sanitarnym i technicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) § 12. 1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących. | nie dotyczy | nie dotyczy
Pomieszczenia porządkowe: | niewłaściwe przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §11. 2. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne były przechowywane w zamkniętych, wyraźnie oznakowanych pomieszczeniach i miejscach do tego przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym, niebezpiecznym działaniem, pożarem lub wybuchem. | nie dotyczy | nie dotyczy
system pierwszej pomocy | brak w obiekcie co najmniej jednej przenośnej apteczki, (wyposażonej przynajmniej w podstawowe środki opatrunkowe) oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897) §7.3 W każdym budynku uczelni, w pomieszczeniu dostępnym w godzinach prowadzenia zajęć dydaktycznych lub badań naukowych powinna znajdować się co najmniej jedna przenośna apteczka, wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania. Wykorzystane środki i materiały powinny być na bieżąco uzupełniane. | nie dotyczy | nie dotyczy
Teren szkoły wyższej: | nawierzchnie dróg, przejść stwarzają zagrożenie (np. uszkodzone, nierówne, stwarzające zagrożenie wypadku) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenia Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 5 lipca 2007 w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.07.128.897 § 4.4 Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, niestwarzającym zagrożenia dla użytkowników. | nie dotyczy | nie dotyczy
Gromadzenie odpadów stałych: | miejsce gromadzenia odpadów nie jest oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015 poz. 1422.) .§ 23. 1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. | nie dotyczy | nie dotyczy
| miejsce i w/w urządzenia w złym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym powodujące zagrożenie zdrowotne i/lub higieniczne | Tak | zalcenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz.947 ze zm. .) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100 | nie dotyczy
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń: | otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni nie są utrzymane w czystości i porządku powodujące zagrożenie zdrowotne i/lub higieniczne | Tak | zalcenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947ze zm. .) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100 | nie dotyczy
Palenie tytoniu | zakaz palenia wyrobów tytoniowych nie jest przestrzegany przez personel | Tak | zalcenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015poz. 298 ) art.5.1 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: 1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,3) na terenie uczelni, 4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, 7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, 8) na przystankach komunikacji publicznej, 9) w pomieszczeniach obiektów sportowych, 10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, 11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. | 100
| brak oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych | Tak | zalcenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz 298) art. 5.1a Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”. | 100
dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych | brak dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu | Tak |  | aktualnie brak, rozporzadzenie Ministra Zdrowia w trakcie uzgodnień | nie dotyczy | nie dotyczy