## placówki pracy pozaszkolnej
ARKUSZ OCENY RYZYKA - placówki pracy pozaszkolnej
Zakres kontroli / Elementy podelgające kontroli | Nieprawidłowości | Czy stwierdzono nieprawidłowość Tak Nie Nie dotyczy | Nieprawidłowość (szczegółowy opis/ miejsce wystąpienia nieprawidłowości, a tam gdzie stwierdzono zagrożenie zdrowotne opisać na czym polega) | Ocena zagrożenia Niskie Średnie Wysokie | Wymagane działania | Podstawy prawne | Mandat [kwota wyjściowa] | Czynniki zwiększające kwotę | Czynniki zmniejszające kwotę | Wysokość nałożonego mandatu (od 50 do 100 pln) | Działania podmiotu podjęte w trakcie kontroli [opis] | Ocena z uwzględnieniem działań podmiotu Działania: [P]Pozytywna [B]Brak [N]Negatywna |  | Ocena zagrożenia z uwzględnieniem działań podmiotu | Ostatecznie działania które należy podjąć
Budynek | nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.) §61.1 Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| pomieszczenia nie spełniają wymaganń w zakresie wysokości | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §72 . Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niż 4 osób to 2,5 m b) więcej niż 4 osób to 3,0 m | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie znajdują się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §73 ust 2 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki spo- łecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdowaç się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w złym stanie technicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016-1943 ze zm.) art. 5.7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:2)wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm. ) § 14 pracodawca jest obowiązany utrzymać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy §16.1 W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69 ze zm.) § 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
wyposażenie techniczne budynku | brak jest bieżącej ciepłej i zimnej wody | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) (Dz.U.03.6.69 ze zm.) § 8. 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| grzejniki centralnego ogrzewania nie są osłonięte lub zabezpieczone | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §302.3. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Mikroklimat pomieszczeń | w pomieszczeniach nie jest zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 9. 1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| brak wentylacji mechanicznej w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) § 85. 2 W ustępach ogólnodostępnych należy stosować wentylację grawitacyjną lub mechaniczną pkt 7 w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączania automatycznie. §147 ust 2 Wentylację mechaniczna lub grawitacyjna należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| co najmniej 50% powierzchni okien nie ma konstrukcji umożliwiającej otwieranie (wymaganie nie dotyczy pomieszczeń w których zapewniono wentylację mechaniczną lub klimatyzację) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §155.1 W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
| temperatura pomieszczeń nieodpowiednia | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 17. 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
| niewłaściwe oświetlenie | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 9. 1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
Sale zajęć | sprzęt, meble i wyposażenie nie posiadają atestów lub certyfikatów | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 9. 3. Szkoły i placówki nabywania wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
Pomieszczenia sanitarne: | ściany niezmywalne i nieodporne na działanie wilgoci | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) § 78. 1. Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| brak wyposażonia w środki higieny osobistej | Tak |  | Średnie | zalecenia pokontrolne, mandat karny, decyzja ustalająca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 8.1 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | B | ŚrednieB | Średnie | zalecenia pokontrolne; mandat karny,decyzja ustalająca opłatę
| posadzki niezmywalne, nasiąkliwe i śliskie | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §78.2. Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| pomieszczenia i wyposażenie w złym stanie technicznym, brudne stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 8.2 Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Warunki do uprawiania sportu i rekreacji: | urządzenia i sprzęt sportowy nie posiadają atestów lub certyfikatów | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) 9. 3. Szkoły i placówki nabywania wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| urządzenia sprzęt sportowy w złym stanie sanitarno-technicznym | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 31. 4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; decyzja ustalająca opłatę
| nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych w złym stanie technicznym (np. uszkodzone, nierówne, stwarzające zagrozenie wypadku) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 7. 2. Na terenie szkoły i placówki zapewnia się: 2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| w salach / na boiskach / w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw brak jest tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 31. 6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
system pierwszej pomocy | w placówce brak jest apteczki (wyposażonej przynajmniej w podstawowe środki opatrunkowe) oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy. | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchni, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcji o zasadach udzielania tej pomocy. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Teren placówki | nawierzchnia dróg, przejść i boisk jest nierówna i nieutwardzona np. (uszkodzone, nierówne, stwarzające zagrożenie wypadku) | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 7. 2. Na terenie szkoły i placówki zapewnia się: 2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).§ 16. 1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia nie są trwale zabezpieczone | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 7. 3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
Gromadzenie odpadów stałych: | miejsce gromadzenia odpadów nie jest oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | Tak |  | Niskie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).§ 23. 1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
| miejsce i w/w urządzenia w złym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym powodujące zagrożenie zdrowotne i/lub higieniczne | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947 ze zm..) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; mandat karny,decyzja ustalająca opłatę
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń: | otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki nie są utrzymane w czystości i porządku | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947 ze zm.) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | P | NiskieP | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w placówce | zakaz palenia wyrobów tytoniowych nie jest przestrzegany przez personel | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz. 298) art.5.1 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: 1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,3) na terenie uczelni, 4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, 7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, 8) na przystankach komunikacji publicznej, 9) w pomieszczeniach obiektów sportowych, 10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, 11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | N | NiskieN | Średnie | zalecenia pokontrolne; mandat karny,decyzja ustalająca opłatę
| brak oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych | Tak |  | Niskie | brak działań | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz.298) art. 5.1a Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”. | 100 | zakres naruszenia | Sytuacja materialna osoby karanej |  |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę
dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych | brak dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu | Tak |  | Niskie | brak działań | aktualnie brak, rozporzadzenie Ministra Zdrowia w trakcie uzgodnień | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | B | NiskieB | Niskie | decyzja ustalająca opłatę

## Legenda (hidden)
Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak
Zagrożenie |  |  |  | Nie
Wysokie | stwierdzone uchybienie narusza obowiązujące przepisy stanowi poważną nieprawodłowość |  |  | Nie dotyczy
Średnie | stwierdzone uchybienia narusza obwowiązujące przepisy stanowi istotną nieprawidłowość
Niskie | stwierdzone uchybienie narusza obowiązujace przepisy brak bezpośredniego zagrożenia
Prawdopodobieństwo
Duże | Miejsce, rodzaj, skala nieprawidłowości ma duży i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konsumenta
Umiarkowane | Miejsce, rodzaj, skala nieprawidłowości ma umiarkowany wpływ na bezpieczeństwo konsumenta
Małe | Mała istotność uchybienia
Ocena z uwzględnieniem działań przedsiębiorcy
Prawidłowe | Podjęte działania adekwatne do zagrożenia
Brak | Brak działań lub podjęte działania są niewystarczające
Negatywane | Dotychczasowa ocena wspólpracy podmiotu z PIS negatywna
Prawdopodobieństwo
|  | D (Duże) | U (umiarkowane) | M (Małe)
Zagrożenie | W (wysokie) | W/N | W/Ś | W/W
| Ś (średnie) | Ś/N | Ś/Ś | Ś/W
| N (niskie) | N/N | N/Ś | N/W
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości
sytuacja finansowa osoby ukaranej
skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
sytuacja finansowa osoby ukaranej, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, sytuacja materialna osoby karanej
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce
ponowne stwierdzenie nieprawidłowości, sytuacja finansowa osoby ukaranej, skala/zasięg występowania nieprawidłowości w placówce

## placówki pracy pozaszkolnej wer
ARKUSZ OCENY RYZYKA - placówki pracy pozaszkolnej
Zakres kontroli / Elementy podelgające kontroli | Nieprawidłowości | Czy stwierdzono nieprawidłowość Tak Nie Nie dotyczy | Sankcje | Podstawy prawne | Mandat [kwota wyjściowa] | Wysokość nałożonego mandatu (od 50 do 100 pln) | Uwagi (w tym opis podjętych działań innych niż zawarte w tym arkuszu)
Budynek | nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży | Nie | brak działań | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.) §61.1 Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. | nie dotyczy | nie dotyczy
| pomieszczenia nie spełniają wymaganń w zakresie wysokości | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §72 . Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: a) nie więcej niż 4 osób to 2,5 m b) więcej niż 4 osób to 3,0 m | nie dotyczy | nie dotyczy
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie znajdują się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §73 ust 2 W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki spo- łecznej, oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien znajdowaç się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. | nie dotyczy | nie dotyczy
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w złym stanie technicznym stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016-1943 ze zm.) art. 5.7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:2)wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm. ) § 14 pracodawca jest obowiązany utrzymać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy §16.1 W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69 ze zm.) § 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. | nie dotyczy | nie dotyczy
wyposażenie techniczne budynku | brak jest bieżącej ciepłej i zimnej wody | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) (Dz.U.03.6.69 ze zm.) § 8. 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. | nie dotyczy | nie dotyczy
| grzejniki centralnego ogrzewania nie są osłonięte lub zabezpieczone | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §302.3. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. | nie dotyczy | nie dotyczy
Mikroklimat pomieszczeń | w pomieszczeniach nie jest zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 9. 1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. | nie dotyczy | nie dotyczy
| brak wentylacji mechanicznej w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) § 85. 2 W ustępach ogólnodostępnych należy stosować wentylację grawitacyjną lub mechaniczną pkt 7 w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączania automatycznie. §147 ust 2 Wentylację mechaniczna lub grawitacyjna należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. | nie dotyczy | nie dotyczy
| co najmniej 50% powierzchni okien nie ma konstrukcji umożliwiającej otwieranie (wymaganie nie dotyczy pomieszczeń w których zapewniono wentylację mechaniczną lub klimatyzację) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §155.1 W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni | nie dotyczy | nie dotyczy
| temperatura pomieszczeń nieodpowiednia | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 17. 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. | nie dotyczy | nie dotyczy
| niewłaściwe oświetlenie | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 9. 1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. | nie dotyczy | nie dotyczy
Sale zajęć | sprzęt, meble i wyposażenie nie posiadają atestów lub certyfikatów | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 9. 3. Szkoły i placówki nabywania wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. | nie dotyczy | nie dotyczy
Pomieszczenia sanitarne: | ściany niezmywalne i nieodporne na działanie wilgoci | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) § 78. 1. Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci | nie dotyczy | nie dotyczy
| brak wyposażonia w środki higieny osobistej | Tak | zalecenia pokontrolne decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 8.1 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. | 100
| posadzki niezmywalne, nasiąkliwe i śliskie | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).) §78.2. Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska. | nie dotyczy | nie dotyczy
| pomieszczenia i wyposażenie w złym stanie technicznym, brudne stwarzające zargożenie zdrowotne, w tym również z pkt. widzenia warunków higienicznych | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 8.2 Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. | 100
Warunki do uprawiania sportu i rekreacji: | urządzenia i sprzęt sportowy nie posiadają atestów lub certyfikatów | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) 9. 3. Szkoły i placówki nabywania wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. | nie dotyczy | nie dotyczy
| urządzenia sprzęt sportowy w złym stanie sanitarno-technicznym | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 31. 4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. | nie dotyczy | nie dotyczy
| nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych w złym stanie technicznym (np. uszkodzone, nierówne, stwarzające zagrozenie wypadku) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 7. 2. Na terenie szkoły i placówki zapewnia się: 2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; | nie dotyczy | nie dotyczy
| w salach / na boiskach / w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw brak jest tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 31. 6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. | nie dotyczy | nie dotyczy
system pierwszej pomocy | w placówce brak jest apteczki (wyposażonej przynajmniej w podstawowe środki opatrunkowe) oraz instrukcji udzielania pierwszej pomocy. | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchni, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcji o zasadach udzielania tej pomocy. | nie dotyczy | nie dotyczy
Teren placówki | nawierzchnia dróg, przejść i boisk jest nierówna i nieutwardzona np. (uszkodzone, nierówne, stwarzające zagrożenie wypadku) | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 7. 2. Na terenie szkoły i placówki zapewnia się: 2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ((Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).§ 16. 1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów | nie dotyczy | nie dotyczy
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia nie są trwale zabezpieczone | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 7. 3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób. | nie dotyczy | nie dotyczy
Gromadzenie odpadów stałych: | miejsce gromadzenia odpadów nie jest oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | Tak | decyzja administracyjna, decyzja ustalajaca opłatę | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.poz.1422 ze zm.).§ 23. 1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. | nie dotyczy | nie dotyczy
| miejsce i w/w urządzenia w złym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym powodujące zagrożenie zdrowotne i/lub higieniczne | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947 ze zm..) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń: | otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki nie są utrzymane w czystości i porządku | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947 ze zm.) art. 22.1 Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: 1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250.) art.5.1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. | 100
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w placówce | zakaz palenia wyrobów tytoniowych nie jest przestrzegany przez personel | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz. 298) art.5.1 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: 1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,3) na terenie uczelni, 4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, 7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, 8) na przystankach komunikacji publicznej, 9) w pomieszczeniach obiektów sportowych, 10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, 11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. | 100
| brak oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych | Tak | zalecenia pokontrolne, decyzja ustalajaca opłatę | Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U.2015 poz.298) art. 5.1a Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”. | 100
dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych | brak dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu | Tak |  | aktualnie brak, rozporzadzenie Ministra Zdrowia w trakcie uzgodnień | nie dotyczy | nie dotyczy