## Pracownia Endoskopowa
ARKUSZ OCENY RYZYKA Pracownia Badań Endoskopowych | [10 empty] | Tak
Tabela 1. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, mebli i wyposażenia (Pomieszczenia wymagające i niewymagające asepktyki) | [10 empty] | Nie
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie | Nie dotyczy
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pomieszczenia wymagające aseptyki | Powierzchnia podłogi zniszczona, z ubytkami, uniemożliwiająca mycie i dezynfekcję | 1 | 3: §29 ust. 1, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczone, nieszczelne połączenia ścian z podłogami uniemożliwiające mycie i dezynfekcję | 2 | 3: §29 ust. 2, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Powierzchnie ścian zniszczone, ubytki, pęknięcia, ubytki w płytkach ściennych | 3 | 3: §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny wyposażenia gabinetu - ubytki powierzchni | 4 | 3: §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zmywalności, zniszczenia powierzchni mebli | 5 | 3: §27 ust. 1, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Stan sanitarno-techniczny sufitów podwieszanych (jeśli dotyczy) - powierzchnie zniszczone, uniemożliwiające mycie i dezynfekcję | 6 | 3: §30, §31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Pomieszczenia nie wymagające aseptyki | Powierzchnia podłogi zniszczona, z ubytkami, uniemożliwiająca mycie i dezynfekcję* | 7 | 3: §29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczone, nieszczelne połączenia ścian z podłogami uniemożliwiające mycie i dezynfekcję* | 8 | 3: §29 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno techniczny mebli - brak zmywalności, ubytki powierzchni** | 9 | 3: §27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* Nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz sal kinezyterapii ** Nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pomieszczeń w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla pracowni badań endoskopowych
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rozdział badań przewodu pokarmowego i dróg oddechowych | Wykonywanie w jednym gabinecie badań endoskopowych przewodu pokarmowego oraz badań dróg oddechowych - brak osobnych gabinetów | 1 | 3: załacznik nr 5 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Rozdział czasowy | Brak zachowania rozdziału czasowego dla poszczególnych rodzajów badań przewodu pokarmowego w przypadku wykonywania wszystkich rodzajów badań i zabiegów przewodu pokarmowego w jednym pokoju | 2 | 3: załacznik nr 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Gabinet badań z aparatem rentgenowskim (dotyczy w przypadki wykonywania zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych - zabiegi te mogą być również wykonywane w pracowni obrazowej) | Brak wydzielonego gabinetu badań z zaparatem rentgenowskim | 3 | 3: załacznik nr 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w bidet | Brak pomieszczenia higigieniczno sanitarnego wyposażonego w bidet z bezpośrednim dostępem do pokoju badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego lub brak pokoju przygotowania pacjenta do takich badań z pomieszczeniem higigniczno-sanitarnym | 4 | 3: załacznik nr 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 3. Pracownia badań endoskopowych - pomieszczenie badań
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie w umywalkę do mycia rąk (Nie dotyczy pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego) | Brak co najmniej jednej umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą | 1 | 3: §36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła | 2 | 3: §36 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym i/lub brak środka dezynfekcyjnego | 3 | 3: §36 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia | 4 | 3: §36 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na zużyte ręczniki | 5 | 3: §36 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie zlewu z baterią* | Brak zlewu z baterią (niezależnie od umywalek) | 6 | 3: §36 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* Nie dotyczy gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie
Tabela 4. Zmywalnia
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zmywalnia - wymagania szczegółowe | Brak wydzielonej zmywalni | 1 | 3: załacznik nr 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowo usytuowana zmywalnia (prawidłowo - między pokojami badań z bezpośrednim do nich dostępem) | 2 | 3: załacznik nr 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak w zmywalni urządzenia do mycia i dezynfekcji lub sterylizacji endoskopów i narzędzi endoskopowych w sposób technologicznie powtarzalny | 3 | 3: załacznik nr 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w zmywalni | 4 | 3: załacznik nr 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Szczelnie zamykane pojemniki do transportu endoskopów skażonych i zdezynfekowanych (dot. (w przypadku usytuowania zmywalnie w innym miejscu niż między gabinetami) | Brak zapewnienia pojemników szczelnie zamykanych przeznaczonych dotransportu endoskopów skażonych i zdezynfekowanych (w przypadku usytuowania zmywalnie w innym miejscu niż między gabinetami) | 5 | 3: załacznik nr 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych | Brak urządzeń do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych w sposób powtarzalny | 6 | 3: załacznik nr 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 5. Endoskopy i narzędzia endoskopowe - wymagania i przechowywanie
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Szczelna optyka | Brak endoskopów ze szczelną optyką, umożlwiająca ich mycie i dezynfekcje w pełnym zanużeniu. | 1 | 3: załacznik nr 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Przechowywanie | Nieprawidłowe przechowywanie endoskopów - w sposób niezabezpieczający przed ich wtórną kontaminacją. | 2 | 3: załacznik nr 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Użycie niesterylnych narzędzi endospokopwych używanych do wykonywania biopsji i zabiegów. | 3 | 3: załacznik nr 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zapewnienia prawidłowego przechowywania narzędzi endoskopowych jako wyrób sterylny | 4 | 3: załacznik nr 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 6. Pokój ze stanowiskiem wybudzeniowym*
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pokoju ze stanowiskiem wybudzeniowym (dotyczy w przypadku wykonywania znieczuleń) | Brak pokoju z co najmniej jednym stanowiskiem wybudzeniowym dla pobytu pacjenta po badaniu | 1 | 3: załacznik nr 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* Dotyczy w przypadku wykonywania znieczuleń
Tabela 7. Proces sterylizacji*
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacja w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Streja ciągu techonologicznego - proces dekontaminacji - zgodność przebiegu procesu z procedurami | Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym: - higiena rąk, - pojemnik na roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych na narzędzia uszkodzony, zniszczony, bez pokrywy, bez ociekacza, nieodpowiednia pojemność pojemnika do ilości wsadu, brak opisu pojemnika datą sporządzenia roztworu roboczego z podpisem osoby przygotowującej, dolewanie lub wielokrotne używanie preparatu przeznaczonego do jednorazowego użycia, dokładanie narzędzi do roztworu dezynfekcyjnego w trakcie przeprowadzania dezynfekcji końcowej, przepełniony pojemnik z narzędziami - narzędzia nie w pełni zanurzone w preparacie dezynfekcyjnym, nieprawidłowy dobór preparatu dezynfekcyjnego | 1 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Postępowanie z sprzętem sterylnym - kontrola, znakowanie, przechowywanie - procedury | Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym: - brak oznakowania datą sterylizacji i/lub datą ważności sprzętu sterylnego, - nieprawidłowo przygotowane pakiery z narzędziami, - brak wskaźnika chemicznego w pakiecie do zabiegów, - nieprzestrzeganie procedury przechowywa sprzętu sterylnego, - przetrzymywanie przeterminowanyc pakietów ze sprzętem, narzędziami, sterylizowanymi oraz sprzętem jednorazowego użycia, - przechowywanie pakietów ułożonych zbyt ciasno, w sposób umożliwiający uszkodzenie w szufladach, szafach, - użycie przeterminowanych wyrobów jednorazowego użycia | 2 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie pojemników transportowych na narzędzia czyste i brudne (dotyczy sterylizacji poza gabinetem zabiegowym) | dot. sterylizacji poza gabinetem- w wydzielonym pomieszczeniu, do którego narzędzia są transportowane: brak wydzielonych pojemników na brudne i czyste narzędzia/nie przestrzeganie wymagań dot. pojemników transportowych na narzędzia: brak zmywalności pow., Nieszczelne zamknięcie pojemników, brak wydzielonych pojemników na brudne i czyste narzędzia, używanie wym. pojemników do innych celów | 3 | 3: §26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739) oraz art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
strefa ciągu technologicznego sterylizacji w gabinecie zabiegowym lub w wydzielonym pomieszczeniu (sterylizacja) | Brak wydzielonego odcinka materiałów skażonych (blat służący do wyładunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji wstępnej lub zasadniczej. | 4 | 3: załącznik nr 2 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nie wydzielono odcinka mycia i dezynfekcji nieprawidłowo wyposażony- brak urządzenia myjąco-dezynfekującego lub zlewu 2-komorowego | 5 | 3: załącznik nr 2 ust. 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nie wydzielono odcinka materiałów czystych (blat do pakowanie materiałów czystych przed sterylizacją) | 6 | 3: załącznik nr 2 ust. 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak sterylizatora parowego lub niskotemperaturowego (w gabinecie zabiegowym nie może znajdować się sterylizator na tlenek etylenu) | 7 | 3: załącznik nr 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak odcinka (blatu) materiałów sterylnych | 8 | 3: załącznik nr 2 ust. 10 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| nieprawidłowy stan sanitarnotechniczny któregokolwiek z odcinków blatu - brak zmywalności powierzchni | 9 | 3: §27, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Umywalka do mycia rąk usytuowana w blacie roboczym | 10 | 3: załącznik nr 2 ust. 10 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zapewnienia na każdym etapie technologicznym jednokierunkowego ruchu materiałów od punktu przyjęcia materiału skażonego do punktu wydania materału sterylnego | 11 | 3: załącznik nr 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Ciąg technologiczny usytuowany w odległości, która nie zapewnia swobodnego dostępu do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub w drogach komunikacji | 12 | 3: §16 załącznik nr 2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
*Wymagania dla pomieszczeń podmiotu leczniczego w przypadku prowadzenia sterylizacji
Tabela 8. Gospodarka odpadami medycznymi (w miejscu wytwarzania)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu wytwarzania | Nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów medycznych (dot. odpadów o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* tzw. odpady medyczne nieostre) - zbierane w worku koloru innegi niż czerwony/ w worku przezroczystym | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nierpawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów medycznych (dot. odpadów o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* tzw. odpady chemiczne (specjalne) - zmieranie w worku innego korolu niż żółty/ w worku przezroczystym) | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów medycznych (dot. odpadów o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 tzw. odpadów pozostałych) - zmieranie w worku koloru czerwonego lub żółtego/ w worku przezroczystym) | 3 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów o ostrych końcach i krawędziach (dot. odpadów o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*) - zbieranie w pojemniku wielorazowego użytku, nie sztywnych, nie odpornych na wilgoć, na przekłucie, kolor niż czerwone) | 4 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów o ostrych końcach i krawędziach (dot. odpadów o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*) 0 zbieranie w pojemniku wielorazowego użytku, nie sztywnych, nie odpornych na wilgoć, na przekłucie, koloru innego niż żółte. | 5 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Wypełnienie worków lub pojemników odpadami powyżej 2/3 objętości | 6 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Przetrzymywanie worków lub pojemników z odpadami powyżej 72h | 7 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak opisu pojemnika lub worka z odpadami medycznymi (kod odpadów, adres zamieszkania lub siedziba wytwórcy odpadów, data zamknięcia | 8 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 9. Gospodarka odpadami medycznymi (zapewnienie pomieszczenia lub stacjonarnego/przenośnego urządzenia chłodniczego)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczenia lub stacjonarnego urządzenia chłodniczego do przechowywania odpadów medycznych | Brak wydzielonego pomieszczenia albo stacjonarnego lub przenośnego urządzenia chłodniczego przeznaczonego wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Dezynfekcja po usunięciu odpadów | Pomieszczenie lub urządzenie - brak wykonywania dezynfekcji oraz mycia po usunięciu odpadów medycznych | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* dotyczy odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* ** dotyczy odpadów medycznych o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09
Tabela 10. Gospodarka odpadami medycznymi - wymogi dotyczące pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spełnienie wymogów dla pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych (jeśli dotyczy) | Brak niezależnego wejścia do pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do pomieszczenia na magazynowanie odpadów medycznych | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję ścian i podłóg w pomieszczeniu do magazynowania odpadów medycznych | 3 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zabezpieczenia przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt do pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych | 4 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak drzwi wejściowych bez progu, o odpowiedniej szerokości i wysokości | 5 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wydzielonych boksów i miejsc w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych, zgodnie z zasadami miejsca sortowania | 6 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wentylacji zapewniającej podciśnienie z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza (nie dotyczy w przypadku zapewnienia wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych) | 7 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dostępu do umywalki z ciepłą/zimną wodą wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem dezynfekcyjnym oraz ręcznikami (w sąsiedztwie stacjonarnego urządzenia chłodniczego) | 8 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 11. Gospodarka odpadami medycznymi - wymogi dotyczące stacjonarnego/ przenośnego urządzenia chłodniczego do przechowywania odpadów
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spełnienie wymogów dla stacjonarnego urządzenia chłodniczego do przechowywania odpadów (jeśli dotyczy) | Brak zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcje ścian i podłóg | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zabezpieczenia przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt | 3 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak drzwi wejściowych bez progu o odpowiedniej o odpowiedniej szerokości i wysokości | 4 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak termometru wewnętrznego | 5 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak możliwości zamknięcia drzwi wejściowych umożliwiających ich otwarcie od wewnątrz | 6 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pomieszczenia izolującego przed wejściem do urządzenia | 7 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dostępu do umywalki z ciepłą/zimną wodą wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem dezynfekcyjnym oraz ręcznikami (w sąsiedztwie stacjonarnego urządzenia chłodniczego) | 8 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Spełnienie wymagań dla przenośnego urządzenia chłodniczego | Brak wewnętrznej powiechrzni umożliwiającej mycie i dezynfekcję | 9 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych | 10 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 12. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne - dla pacjentów i personelu
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sanckje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie umywalki do mycia rąk | Brak umywalki w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym | 1 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła | 2 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia | 3 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan saniternohigieniczny wyposażenia umywalki (brudne wyposażenie) | 4 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Dodatkowe wymgania wynikiające z przepisów BHP w zakresie pomieszczeń dla personelu | Brak powierzchni zmywalnej i odpowrnej na działanie wilgoci do wysokości co najmniej 2 metrów | 5 | 3: załącznik nr 3 §2 ust. 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieodpowiedni stan pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Brak zapewnienie przez pracodawdę stanu pomieszczenie oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników | 6 | 3: załącznik nr 3 §2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 13. Pomieszczenie / miejsce do składowania bielizny czystej / brudnej
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Postępowanie z bielizną czystą i brudną (fartuchy personelu) | Brak wydzielenia pomieszczenia lub miejsca na przechowywanie odzieży czystej | 1 | 3: §25 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wydzielenia pomieszczenia lub miejsca na przechowywanie odzieży brudnej | 2 | 3: §25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 14. Miejsce / pomieszczenie porządkowe*
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie, przechowywanie, postępowanie ze środkami i sprzętem do sprzątania | Brak wydzielone miejsca lub pomieszczenia do przechowywania środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych | 1 | 3: §2 pkt 5, §25 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wyposażenia w zlew z baterią | 2 | 3: §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym | 3 | 3: §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Stan sanitarnotechniczny narzędzie do sprzątania | Nieodpowiednia liczba nakładek na mopy - niezgodne z podziałem na strefy: gabinet, poczekalnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne | 4 | 3: art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczony sprzęt do sprzątania, mokry, brudny | 5 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
*Miejsce do przechowywania środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych
Tabela 15. Udzielanie swiadczeń zdrowotnych - zgodność z procedurami
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Bezpieczne udzielanie świadczeń | Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym w zakresie: - przygotowania personelu (higiena rąk, środki ochrony indywidualnej), - sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, - dezynfekcji powierzchni, - postępowania po skażenia materiałem biologicznym, - postępowania z brudną bielizną, - inne | 1 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 16. Kontrola dokumentacji
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględniniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Procedury sanitarno-epidemiologiczne w kontrolowanym podmiocie | brak opracowanych/wdrożonych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym, dotyczy m.in. procedur: - przygotowania rąk do pracy- higieniczna dezynfekcja rąk (technika mycia rąk), - dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, - procedury poboru krwi, - postępowania ze sprzętem reanimacyjnym, - dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, - mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni, - dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym, - postępowania z odpadami medycznymi, mycia i dezynfekcji lodówek, - postępowania z brudną bielizną, postępowania ze sprzętem do sprzątania, - postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym) | 1 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 3, 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych | Brak przeprowadzanych kontroli wewnętrznych | 2 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Nieprawidłowa częstotliwość kontroli (rzadziej niż co 6 misięcy) | 3 |  |  | §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. nr 100, poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak dokumentacji poświadczejącej przeprowadzenie kontroli wewnętrznej i/lub brak elementów wymaganych przez rozporządzenie (informacje dot. celu i zakres kontroli, imiona i nazwiska osób uczestnczących, data przeprowadzenia, opis stanu faktycznego, informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, zalecenia pokontrolne) | 4 |  |  | §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. nr 100, poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak dokumentacji w siedzibie podmiotu leczniczego | 5 |  |  | §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. nr 100, poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak rekontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (w terminie 3 miesięcy od daty przekazania raportu) | 6 |  |  | §4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. nr 100, poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Niezgodny zakres kontroli z zakresem udzielanych świadczeń | 7 |  |  | §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. nr 100, poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| BRAK ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - brak oceny prawidłowości i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji | 8 |  |  | §2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. nr 100, poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| BRAK ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - brak oceny prawidłowości i skuteczności stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej | 9 |  |  | §2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. nr 100, poz. 646) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Dokumenty dot. kontroli sterylizacji i archiwizowania wyników | Brak możliwości powiązania procesu sterylizacji z pacjentem (brak wskaźnika chemicznego opisanego datą sterylizacji i wpiętego do dokumentacji pacjenta lub rejestru badań) | 10 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.) | Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zapewnienie odbioru odpadów medycznych - karty przekazania odpadów medycznych | Brak karty przekazania odpadów / nieprawidłowa częstotliwość odbioru odpadów medycznych - magazynowanie powyżej 30 dni | 11 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 3, art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.) oraz art. 67 ust 1 pkt 1a ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Zgdoność oferowanych świadczeń zdrowotnych z wydaną decyzją sanitarną | Oferowane świadczenia zdrowotne niezgodne z wydaną decyzją PPIS (dot. zakresu lub lokalizacji) | 12 |  |  | art. 30 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1261) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Restr zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu choroby zakaźnej - Nadzór w kompetencja PPIS | Brak dokumentacji potwierdzającej zgłszanie przypadków podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej | 13 |  |  | art. 27 ust. 1, art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1094) oraz art. 96, §1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm.) | Mandat karny + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Dokumenty dot. okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfekcji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji | Nie przeprowadzonie w ciągu ostatnich 12 miesięcy okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfecji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji | 14 |  |  | §39 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Tabela 17. Kontrola przestrzegania zakazu palenia
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględniniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pomieszczenia podmiotu leczniczego | Palenie tytoniu na terenie podmiotu | 1 |  |  | art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 957) | Mandat karny wystawiony na osobę palącą | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak oznakowania informacyjnego o zakazie palenia | 2 | 3: art. 5 ust. 1a, art. 13 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 957); 4: Kara grzywny, decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 2. Inne |  |  | 1. Decyzja płatnicza. | 2. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza