## Oddział Gruźlicy i Ch. Płuc
ARKUSZ OCENY RYZYKA Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc | [10 empty] | Tak
Nie
Tabela 1. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, mebli i wyposażenia (Pomieszczenia wymagające i niewymagające asepktyki) | [10 empty] | Nie dotyczy
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pomieszczenia wymagające aseptyki | Powierzchnia podłogi zniszczona, z ubytkami, uniemożliwiająca mycie i dezynfekcję | 1 | 3: §29 ust. 1, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczone, nieszczelne połączenia ścian z podłogami uniemożliwiające mycie i dezynfekcję | 2 | 3: §29 ust. 2, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Powierzchnie ścian zniszczone, ubytki, pęknięcia, ubytki w płytkach ściennych | 3 | 3: §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny wyposażenia gabinetu - ubytki powierzchni | 4 | 3: §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zmywalności, zniszczenia powierzchni mebli | 5 | 3: §27 ust. 1, §30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Stan sanitarno-techniczny sufitów podwieszanych (jeśli dotyczy) - powierzchnie zniszczone, uniemożliwiające mycie i dezynfekcję | 6 | 3: §30, §31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Pomieszczenia nie wymagające aseptyki | Powierzchnia podłogi zniszczona, z ubytkami, uniemożliwiająca mycie i dezynfekcję* | 7 | 3: §29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczone, nieszczelne połączenia ścian z podłogami uniemożliwiające mycie i dezynfekcję* | 8 | 3: §29 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno techniczny mebli - brak zmywalności, ubytki powierzchni** | 9 | 3: §27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
*Nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz sal kinezyterapii **Nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pomieszczeń w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Tabela 2. Ogólne wymagania dla oddziału chorób płuc i gruźlicy przyjmującego pacjentów prątkujących
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie trzech izolatek (dot. zespołu pomieszczeń dla pacjentów z gruźlicą prątkującą) | Brak co najmniej trzech izolatek | 1 | 3: zał. nr 1 VI ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie szatni dla personelu poza oddziałem | Szatnia dla personelu znajduje się w obrębie tego oddziału | 2 | 3: zał. nr 1 VI ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie rozwiązań umożliwiających kontakt pacjenta z odwiedzającym | Brak rozwiązań umożliwiających kontakt pacjenta z odwiedzającym | 3 | 3: zał. nr 1 VI ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 3. Śluzy umywalkowo-fartuchowe przy wejściu na oddział (dot. oddziałów przymujących pacjentów z gruźlicą prątkującących)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie śluzy umywalkowo fartuchowej | Brak śluzy umywalkowo-fartuchowej stanowiącej wejście do oddziału bez możliwości równoczesnego otwarcia drzwi wewnętrznych | 1 | 3: zał. nr 1 VI ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie śluzy umywalkowo-fartuchowej | Brak umywalki z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią | 2 | 3: §22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem w płynie i/lub brak mydła w płynie | 3 | 3: §22 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianego bez kontaktu z dłonią i/lub brak środka dezynfekcyjnego | 4 | 3: §22 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnia z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub brak ręczników jednorazowych | 5 | 3: §22 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na zużyte ręczniki | 6 | 3: §22 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zamykanego pojemnika na brudną bieliznę | 7 | 3: §22 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych | 8 | 3: §22 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 4. Pokój łóżkowy
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Strefa łóżkowa | Brak dostępu do łóżek z trzech stron, w tym dwóch dłuższych | 1 | 3: §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Odstępy między łóżkami zbyt małe, uniemożliwiają swobodny dostęp do pacjentów | 2 | 3: §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Szerokość pokoju łóżkowego uniemożliwia wyprowadzenie łóżka z pokoju | 3 | 3: §20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Szerokość drzwi uniemożliwiająca swobodny ruch pacjentów na łóżkach | 4 | 3: §32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak urządzeń przeciwsłonecznych (w przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych) | 5 | 3: §34 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie w umywalkę do mycia rąk (Nie dotyczy pokojów wyposażonych w śluzę umywalkowo-fartuchową lub węzeł sanitarny oraz pokojów łożkowych w oddziale psychiatrycznym) | Brak umywalki z ciepłą i zimną wodą | 6 | 3: §24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła | 7 | 3: §24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia | 8 | 3: §24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na zużyte ręczniki papierowe | 9 | 3: §24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny wyposażenia umywalki (brudne, uszkodzone wyposażenie) | 10 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 5. Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim | Brak punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim | 1 | 3: zał. nr 1 II pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 6. Gabinet zabiegowy (pomieszczenie wymagające aseptyki)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego | Brak gabinetu diagnostyczno-zabiegowego na oddziale | 1 | 3: zał. nr 1 II pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie w umywalkę do mycia rąk (Nie dotyczy pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego) | Brak co najmniej jednej umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą | 2 | 3: §36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem i/lub brak mydła | 3 | 3: §36 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym i/lub brak środka dezynfekcyjnego | 4 | 3: §36 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub ręczników jednorazowego użycia | 5 | 3: §36 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na zużyte ręczniki | 6 | 3: §36 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie zlewu z baterią* | Brak zlewu z baterią (niezależnie od umywalek) | 7 | 3: §36 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* Nie dotyczy gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie
Tabela 7. Gospodarka odpadami medycznymi (w miejscu wytwarzania)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stiwerdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nierpawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu wytwarzania | Nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów medycznych (dot. odpadów o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* tzw. odpady medyczne nieostre) - zbierane w worku koloru innegi niż czerwony/ w worku przezroczystym | 1 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nierpawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów medycznych (dot. odpadów o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* tzw. odpady chemiczne (specjalne) - zmieranie w worku innego korolu niż żółty/ w worku przezroczystym) | 2 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów medycznych (dot. odpadów o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 tzw. odpadów pozostałych) - zmieranie w worku koloru czerwonego lub żółtego/ w worku przezroczystym) | 3 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów o ostrych końcach i krawędziach (dot. odpadów o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*) - zbieranie w pojemniku wielorazowego użytku, nie sztywnych, nie odpornych na wilgoć, na przekłucie, kolor niż czerwone) | 4 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieprawidłowy sposób gromadzenia w miejscu wytwarzania odpadów o ostrych końcach i krawędziach (dot. odpadów o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*) 0 zbieranie w pojemniku wielorazowego użytku, nie sztywnych, nie odpornych na wilgoć, na przekłucie, koloru innego niż żółte. | 5 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Wypełnienie worków lub pojemników odpadami powyżej 2/3 objętości | 6 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Przetrzymywanie worków lub pojemników z odpadami powyżej 72h | 7 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak opisu pojemnika lub worka z odpadami medycznymi (kod odpadów, adres zamieszkania lub siedziba wytwórcy odpadów, data zamknięcia) | 8 | 1: NIE DOTYCZY; 3: §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., nr 139, poz. 940); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 8. Proces dekontaminacji narzędzi wielorazowego użycia (Jeśli dotyczy)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zgodność przebiegu procesu z procedurami | Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym* | 1 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie pojemników transportowych na narzędzia czyste i brudne | Brak wydzielonych pojemników na brudne i czyste narzędzia, nie przestrzeganie wymagań dotyczących pojemników transportowych na narzędzia, brak zmywalności powierzchni pojemników, nieszczelne zamiknięcie pojemników, używanie pojemników do innych celów | 2 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Postępowanie ze sprzętem sterylnym - kontrola, znakowanie, przechowywanie - procedury | Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym** | 3 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* Dotyczy: - higiena rąk, - pojemnik na roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych na narzędzia uszkodzony, zniszczony, bez pokrywy, bez ociekacza, nieodpowiednia pojemność pojemnika do ilości wsadu, brak opisu pojemnika datą sporządzenia roztworu roboczego z podpisem osoby przygotowującej, dolewanie lub wielokrotne używanie preparatu przeznaczonego do jednorazowego użycia, dokładanie narzędzi do roztworu dezynfelcyjnego w trakcie przeprowadzania dezynfekcji końcowej, przepełniony pojemnik z narzędziami - narzędzia nie w pełni zanurzone w preparacie dezynfekcyjnym, nieprawidłowy dobór preparatu dezynfekcyjnego ** Dotyczy: - brak oznakowania datą sterylizacji i/lub datą ważności sprzętu sterylnego, - nieprawidłowo przygotowane pakiety z narzędziami, - brak wskaźnika chemicznego w pakiecie do zabiegów, - nie przestrzeganie procedury przechowywania sprzętu sterylnego, - uszkodzenie pakietu sterylnego, - przetrzymywanie przeterminowanych pakietów ze sprzętem, narzędziami sterylizowanymi oraz sprzętem jednorazowego użycia, - przechowywanie pakietów ułożonych zbyt ciasno, w sposób umożliwiający uszkodzenie w szufladach/szafach, - przechowywanie zapasów pakietów sterylnych poza szczelnie zamykanymi szufladami, szafami, - użycie przeterminowanych wyrobów jednorazowego użycia
Tabela 9. Strefa izolatki - śluza umywalkowo-fartuchowa (pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacji | Brak śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacji | 1 | 3: §21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie śluzy umywalkowo-fartuchowej | Brak umywalki z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią | 2 | 3: §22, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika z mydłem w płynie i/lub brak mydła w płynie | 3 | 3: §22, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianego bez kontaktu z dłonią i/lub brak środka dezynfekcyjnego | 4 | 3: §22, pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnia z ręcznikami jednorazowego użycia i/lub brak ręczników jednorazowych | 5 | 3: §22, pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na zużyte ręczniki | 6 | 3: §22, pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zamykanego pojemnika na brudną bieliznę | 7 | 3: §22, pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych | 8 | 3: §22, pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 10. Strefa izolatki - pomieszczenie pobytu pacjenta
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie systemu wentylacji wymuszonej | Brak wyposażenia izolatki w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia zapewniającego w izolatce niższe ciśnienie niż na korytarzu i w śluzie umywalkowo - fartuchowej | 1 | 3: §21 ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Strefa łóżkowa- wymagania dla pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Brak dostępu do łóżka z trzech stron, w tym dwóch dłuższych | 2 | 3: §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Szerokość pokoju łóżkowego uniemożliwia wyprowadzenie łóżka z pokoju | 3 | 3: §20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Szerokość drzwi uniemożliwiająca swobodny ruch pacjentów na łóżkach | 4 | 3: §32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak urządzeń przeciwsłonecznych (w przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych) | 5 | 3: §34 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 11. Strefa izolatki - pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego | Brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostępnego z pomieszczenia pobytu pacjenta | 1 | 3: §21 ust 1. pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Zapewnienie natrysku | Brak wyposażenia w natrysk | 2 | 3: §21 ust 2 pkt 2 lit b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie umywalki do mycia rąk | Brak umywalki z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią | 3 | 3: §21 ust 1 pkt 2 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianego bez kontaktu z dłonią | 4 | 3: §21 ust 1 pkt 2 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na ręczniki papierowe/brak ręczników papierowych | 5 | 3: §21 ust 1 pkt 2 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na zużyte ręczniki papierowe | 6 | 3: §21 ust 1 pkt 2 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie w płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek (dot. w przypadku stosowania basenów i kaczek wielorazowego użytku) | Brak wyposażenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek | 7 | 3: §21 ust 1 pkt 2 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Urządzenia do dekontaminacji i utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością | Brak wyposażenia pomieszczenia higieniczno - sanitarnego w urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością zainstalowanego w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów (dot. w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych) | 8 | 3: §21 ust 1 pkt 2 lit d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak szczelnych pojemników do transportu wkładów jednorazowych wraz z zawartością do urządzenia do dekontaminacji i utylizacji zlokalizowanego na terenie oddziału poza izolatką (w przypadku przeprowadzania dekontaminacji poza pomieszczeniem izolatki) | 9 | 3: §21 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 12. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (Dla pacjentów i personelu)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk, wózek-wannę, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich | Brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego dodatkowo w natrysk i wózek-wannę, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | 3: załącznik nr 1 I ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Wyposażenie umywalki do mycia rąk | Brak umywalki z ciepłą i zimną wodą | 2 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak podajników na mydło w płynie/brak mydła w płynie | 3 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na ręczniki papierowe/brak ręczników papierowych | 4 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak pojemnika na zużyte ręczniki papierowe | 5 | 3: §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Dodatkowe wymagania wynikające z przepisów BHP w zakresie pomieszczeń dla peresonelu | Brak powierzchni zmywalnej i odpornej na działanie wilgoci do wysokości co najmniej 2 metrów | 6 | 3: załącznik nr 3 §2 ust. 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Nieodpowiedni stan pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Brak zapewnienia przez pracodawcę stanu pomieszczenia oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników | 7 | 3: załącznik nr 3 §2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 2. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 3. Inne |  | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Decyzja płatnicza | 3. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 13. Brudownik
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zapewnienie brudownika i wymaganego wyposażenia | Brak zapewnienia brudownika | 1 | 3: zał. nr 1 II pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak płuczki-dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów | 2 | 3: zał. nr 1 II pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wentylacji mechanicznej wyciągowej | 3 | 3: zał. nr 1 II pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak wyposażenia w umywalkę | 4 | 3: zał. nr 1 II pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 14. Pomieszczenie porządkowe (wymagane co najmniej 1 dla szpitala)
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji (Tak/Nie) | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Wyposażenie, przechowywanie, postępowanie ze środkami i sprzętem do sprzątania | Brak wydzielonego pomieszczenia porządkowego (co najmniej 1 w obrębie szpitala) | 1 | 3: §25 ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak zlewu z baterią | 2 | 3: §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym | 3 | 3: §2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739); 4: Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Podmiot posiada program dostosowawczy w danym zakresie. | 2. Nierpawidłowość ujęta w decyzji | 3. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 4. Inne | 1. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 2. Odstąpienie od wszczęcia postępowania. | 3. Decyzja płatnicza | 4. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
| Zniszczony sprzęt do sprzątania, mokry, brudny | 4 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
Tabela 15. Udzielanie swiadczeń zdrowotnych - zgodność z procedurami
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględnieniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Bezpieczne udzielanie świadczeń | Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym* | 1 | 3: art. 11 ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.); 4: Zalecenia pokontrolne + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Tak wiele jest nieprawidłowości, iż łączne ryzyko wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej, wymaga wydania decyzji merytorycznej zamiast zaleceń pokontrolnych | 2. Inne |  |  | 1. decyzja merytorycznae + decyzja płatnicza | 2. zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza
* Procedury w zakresie: - przygotowania personelu (higiena rąk, środki ochrony indywidualnej), - sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, - dezynfekcji powierzchni, - postępowania po skażenia materiałem biologicznym, - postępowania z brudną bielizną, - inne
Tabela 16. Kontrola dokumentacji
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględniniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Procedury sanitarno-epidemiologiczne w kontrolowanym podmiocie | brak opracowanych/wdrożonych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym* | 1 |  |  | art. 11 ust. 2 pkt 3, 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Restr zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu choroby zakaźnej - Nadzór w kompetencja PPIS | Brak dokumentacji potwierdzającej zgłszanie przypadków podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej | 2 |  |  | art. 27 ust. 1, art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1866, z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1094) oraz art. 96 §1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm.) | Mandat karny + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Dokumenty dot. okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfekcji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji | Nie przeprowadzonie w ciągu ostatnich 12 miesięcy okresowego przeglądu, czyszczenia i dezynfecji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji | 3 |  |  | §39 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739) | Decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
* Dotyczy m.in. procedur: - przygotowania rąk do pracy- higieniczna dezynfekcja rąk (technika mycia rąk), - dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, - procedury poboru krwi, - postępowania ze sprzętem reanimacyjnym, - dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, - mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni, - dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym, - postępowania z odpadami medycznymi, mycia i dezynfekcji lodówek, - postępowania z brudną bielizną, postępowania ze sprzętem do sprzątania, - postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym)
Tabela 17. Kontrola przestrzegania zakazu palenia
Obszar podlegający kontroli | Katalog nieprawidłowości |  | Czy stwierdzono nieprawidłowość (Tak/Nie/Nie dotyczy) | Szczegółowy opis nieprawidłowości | Podstawa prawna | Sankcje wynikające z przepisów prawnych | Czy sytuacja w podmiocie może wpłynąć na zmianę sankcji | Sytuacja w podmiocie (wybór) | Szczegółowy opis sytuacji w podmiocie | Sankcje z uwzględniniem sytuacji w podmiocie
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Pomieszczenia podmiotu leczniczego | Palenie tytoniu na terenie podmiotu | 1 |  |  | art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 957) | Mandat karny wystawiony na osobę palącą | NIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
| Brak oznakowania informacyjnego o zakazie palenia | 2 | 3: art. 5 ust. 1a, art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 957); 4: Kara grzywny, decyzja merytoryczna + decyzja płatnicza; 8: 0 | 1. Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli. | 2. Inne |  |  | 1. Decyzja płatnicza. | 2. Zalecenie pokontrolne + decyzja płatnicza