Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. Nr 59, poz. 365 z późn.zm) – lampa bakteriobójcza stanowi jedno z określonych w tym przepisie prawa wymagań w zakresie minimalnego wyposażenia w urządzenia pomocnicze, w każdej diagnostycznej pracowni radiologicznej jednostki ochrony zdrowia.

Zważywszy na postanowienie art.33e ust.1 ustawy – Prawo atomowe, zgodnie z którym prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych zabiegowej wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a także na fakt, iż minimalne wymagania, o których mowa w treści wskazanego na wstępie rozporządzenia, w tym w treści  § 5 obowiązują dla potrzeb wydania takiej zgody –  to należy przyjąć, iż wymaganie odnoszące się do wyposażenia diagnostycznej pracowni radiologicznej w lampę bakteriobójczą , na gruncie obowiązującego prawa jest wymagalne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) – w § 36 – określa wymagania dla pomieszczeń podmiotu leczniczego, w których wykonywane są badania i zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego. Wśród tam wymienionych wymagań nie ma wymagania dotyczącego lampy bakteriobójczej.

Z przywołanych powyżej przepisów aktów wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji

zamieszczonych w innych ustawach (pierwszy – ustawa Prawo atomowe , drugi – ustawa

o podmiotach leczniczych ), nie wynika, aby egzekwowanie wyposażenia pracowni rtg

w lampę bakteriobójczą było niezgodne z prawem.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy przyjąć, iż wymaganie odnoszące się do wyposażenia

pracowni radiologicznej w lampę bakteriobójczą , na gruncie obowiązującego prawa jest wymagane.